第一节 采购要求

本项目采购服务内容为:肿瘤科飞利浦大孔径CT维保服务

维保服务类别：金保（除球管，探测器等设备上所以备件的维修更换及人工费用包含工作站，及第三方设备）

服务期：3年

一、维保服务内容

- 维保设备规格型号：Brilliance CT Big Bore

- 数量：1台

- 服务范围：Brilliance CT Big Bore整机（除X光球管，探测器、工作站及第三方设备）

- 二、服务要求

- 提供Brilliance CT Big Bore整机维保服务（除球管，探测器等设备上所有备件的维修更换及人工费用包含工作站，及第三方设备）；

- 提供24小时800或400免费服务热线，报修电话响应时间≤2小时，现场维修响应时间≤12小时，能提供远程诊断服务；

- 在服务期内按照每年提供不少于2次的厂家标准规定的保养及质控，并出具厂家的保养质控报告；

- 零备件质量保证：投标公司在国内设有专业、充足的备件保税仓库。所有零备件均为经原厂检测合格的全新备件，提供球管提供报关单出厂证明购买发票或购买协议,探测器报关备件证书购买发票或购买协议，确保备件来源可追溯性（厂家提供营业执照，代理商提供厂家售后服务授权即可）；

- 免费提供远程诊断功能，具有可视化的远程诊断、操作，可提前预判设备安全及故障隐患；

- 免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，保证所有（非新增功能软件）为最新版本，并提供厂家此类改版升级和技术支持的证明文件、升级授权协议或购买合同,确保知识产权合法性；

- 工程师要求：投标公司在安徽省内有专业工程师，并经过该品牌型号设备原厂专业维修能力培训，维修培训证书需带二维码和加盖原厂公章和投标公司公章可现场辨别证书合格真实有效，工程师为投标公司的正式员工；

- 确保设备开机率达95％以上（按照全年365天计）；

- 每次考核70分为合格（含70分），低于70分，每下降一分下年度维保费下降1%，依次类推。（考核标准由医院制定，）

| 市人民医院飞利浦大孔径CT维保考评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评科室： |  |  | 年 |  |
| 顺序 | 标准内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 一、大孔径CT定期保养质控（30分） | 大孔径CT每年2次（每半年一次）保养及质控，并提供完整的保养质控记录本。（无需提供保养质控的季度，该评分项默认满分） | 30分 | 每半年一次保养及质控，并提供完整的保养、质控记录本，每次15分。 |  |
| 二、维修质量、及时性（40分） | 服务响应时间≤2小时，工程师到场时间≤12小时，保证全年正常工作开机率达到95%以上，并提供维修台账。 | 40分 | 一次不能及时完成维修或提供维修记录扣2分，直至扣完。 |  |
| 三、使用科室专项（20分） | 使用科室对维保是否工作满意。 | 20分 | 满意：20分；基本满意：15分；不满意：10分 |  |
| 四、医学装备科专项（10分） | 10、医学装备科对维保是否工作满意。 | 10分 | 满意：10分；基本满意：5分；不满意：0分 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

第二节 商务要求

- 服务地点：马鞍山市人民医院。

- 付款方式：第一年度第一季度支付当年100%服务费，第二年度第一季度根据第一年度考核核定维保服务费后支付相应服务费用，第三年度完成全年服务后，根据第二年度及第三年度考核核定维保服务费后支付服务费用。

- 年检要求：确保设备能够通过有资质的第三方检测机构的年度检测（年检报告等）

- 年度考核低于60分，取消签订下年度合同。

- 中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。