维保内容

| 系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统 | 新风机组 | 10 | 台 | - 1.净化机组：日常巡检、定期维护、清理和更换易耗品（院方提供材料）。 - 2.自动控制柜：灰尘清理、元器件检查、参数调整。 - 3.排风机组：定期检查、滤网清洗、耗材更换（院方提供材料）。 - 4.净化区域：装饰、装修及净化区域的水、电、气。 - 5．风冷机组：定期检查、机组保养（维保方自理）。 |
|  | 循环机组 | 13 | 台 |  |
|  | 风机盘管 | 200 | 台 |  |
| 强电系统 | 隔离变压器 | 20 | 台 |  |
| 手术间器具设备 | 情报面板与中央控制面板 | 23 | 套 |  |
| 医气系统 | 气体终端 | 170 | 只 |  |
| 冷热源 | 风冷螺杆机组 | 1 | 套 |  |

维保要求

- 一、维保公司派遣服务工程师一人驻点马鞍山市人民医院东院。

二、服务工程师要求：

1、院内常驻维保人员≥1人，具有专业资质的项目管理人员，维保人员具有电工作业证书，3年以上净化工程维护经验，熟悉净化工程工作原理，具有变频器、PLC、DDC等自控设备的安装调试能力，并提供相关证明；

2、维保人员年龄在25岁至50岁之间。服从院方管理，遵守院方规章制度。提供工作人员名单、身份证号及联系方式，提供与投标商的用工合同和社保缴纳证明；

3、提供 24 小时报修响应，每天对净化空调设备进行巡检，具备及时处理紧急突发情况的能力，并能够解决净化机组设备常见故障；

4、按照净化空调设备使用要求，按期对空调设备进行维护和保养；

5、根据科室使用情况、结合实际检查结果，制定机组过滤器更换计划，并按计划进行实施更换；

6、每年根据空气指标要求对维保区域内做至少一次的全面检测，并由具有检测资质的第三方出具报告。