产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 尿半乳糖检测试剂盒 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 检测原理 | 酶化学反应法 |
| 产品规格型号 | 20人份/盒或其他规格不等 |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品材质 | 塑料卡+液体 |
| 产品组成 | 尿液纯化装置、反应装置、标准液及检测装置等组成 |
| 产品适用范围 | 定性测量人体尿液中的半乳糖，临床上仅用于乳糖不耐受的辅助诊断。 |
| 产品使用性能 | 外观：单包装不得有泄露、内装物外溢等现象。 符合率：质控品或批间试剂的阴阳性符合率≥95%。 |

填表人签名：喻佰启2024年6月 6日