产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 真菌三联检检测试剂盒 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| ★检测原理 | PCR扩增法 |
| 产品规格 | 24/48/96人份规格不等 |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★项目包含 | 曲霉菌属、耶氏肺孢子、新型隐球菌 |
| 产品组成： | 提供核酸检测所需的所有试剂（如磁珠法则包含提取试剂和扩增试剂）和耗材 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪、中元提取仪（EXM3000、EXM6000）、圣湘（S－S13A） |
| 样本类型 | 适用于痰液等 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．阴阳性质控品符合率100%。 3.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤7.5%。 4．最低检测限）≤1000 Copies/ml |

填表人签名：赵偲                          2024年6 月12日