产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（√） 进口（ ） |
| 检测原理 | 胶体金法 |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品规格型号 | 25人份/盒或其他规格不等 |
| 产品材质 | pvc |
| 产品组成 | 测试条、滴管（选配）、定标主曲线条形码或芯片卡和检测装置等组成 |
| 产品适用范围 | 用于体外定量检测人体尿液中前列腺小体外泄蛋白（PSEP）的含量，用于慢性前列腺炎发辅助诊断。 |
| 产品使用性能 | 外观：测试条外包装应整洁完整、无破损。 最低检测限：≤1.2ng/mL。 准确度和重复性：≤±15%。 线性范围： 1.2-10ng/ml。 |

填表人签名：谢萍                          2024年6 月12日