技术要求

（一）宫腔内窥镜刨削系统参数要求：

1、总体临床适应症：

用于宫腔内各类异常病变组织的快速、高效、精准的切除。

2、内窥镜用动力系统：

2.1 动力主机接口插拔式自锁连接。

★2.2.1 动力主机触摸显示屏，可以根据手术情况调节转速，调节范围为

500r/min～2000r/min。

★2.2.2 主机屏幕可显示累计运行时间及手术切除时间，主机具有切割刀管

运行超时预警功能。

2.3 具备时间复位功能。

★2.4 切割刀管外径≥3.8 mm，工作长度范围：290mm-320mm，

刨削刀头可重复（内外刀管可拆卸分离消毒）使用。

2.5 切割刀管采取左右反复摆动的切割方式。

3、宫腔镜动力系统刨削镜鞘多功能使用手术器械要求：

3.1

12°高清内窥镜，工作长度≥190mm,蓝宝石镜面，防滑耐磨，并且可

耐受高温高压或低温等离子消毒；

3.2 镜鞘一体设计，喙状的椭圆形外鞘≤24fr，器械通道≥3mm；

3.3 具备双层密封塞。出水通道可锁止。Y 型镜体，360°可旋转进水口；

3.4 手术器械为硬质器械，通体不锈钢设计，一体成型，外径≥7fr，工作

长度≥400mm。

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刨削主机 | 1台 |
| 2 | 脚踏开关 | 1个 |
| 3 | 电动手柄 | 1个 |
| 4 | 刨削刀头 | 1个 |
| 5 | 多功能一体式宫腔镜 | 1条 |
| 6 | 单动平头剪刀 | 1 把 |
| 7 | 单动尖头剪刀 | 1 把 |
| 8 | 鳄鱼嘴钳 | 1 把 |
| 9 | 双开弯钳 | 1 把 |
| 10 | 组织勺钳 | 1 把 |
| 11 | 二三齿钳 | 1 把 |
| 12 | 宫内节育器置入/取出钳 | 1 把 |
| 13 | 活检器或活检钳 | 3 把 |
| 14 | 灌注泵（膨宫仪） | 1套 |
| 15 | 消毒盒 | 2套 |

4、总体配置清单：