| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 预计总需求数量 | 单价 | 预计采购成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体五类卡(728) | 1支 | 4000支 | 约60元/支 | 240000 |
| 合计 |  |  |  |  | 240000（2年） |

过氧化氢低温等离子体五类卡采购需求

产品信息：

| 品名 | 参数： | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| 过氧化氢低温等离子体五类卡 | - 1、*低温过氧化氢管腔监测化学指示物是第五类化学指示物。 - 装载化学指示物的腔体为一次性使用。 - *低温过氧化氢五类卡管腔PCD在省级以上卫生监测中心备案并公布。且提供第三方检测报告。 - 产品有效期不低于12个月。 - 低温过氧化氢五类卡管腔PCD自带管腔负载，管腔负载是双通道，管腔负载尺寸：内径不大于1mm，长度不小于2m。 - 管腔材质为聚四氟乙烯，有外壳保护。 - 管腔负载可以重复使用60次以上。 | 用于过氧化氢等离子体灭菌质量的化学批量放行监测。 |

投标人资格：

1、在中华人民共和国关境内注册的独立法人企业,具有有效的营业执照并有能力供货的产品制造商或经销/代理商；

2、须具有有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）；

3、经销/代理商投标时，须提供所投产品制造商（也可由制造商的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）针对本次投标出具的有效授权书（函）；

4、须具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，消毒产品卫生安全评价报告；

5、具有良好的售后服务体系；

6、本项目不接受联合体投标。

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

付款方式：

根据实际供货量乘以单价进行支付，每批供货完毕验收合格后9个月支付该批次合同款。

注：

清单中所列货物数量为年度需求量，中标人根据医院实际需求配送不同规格、单位的货物。