医用冷藏冰箱参数(3台，每台预算：10000元）

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★类型 | 立式冷藏冰箱，电加热玻璃门，有效防止门体凝露 |
| 2 | ★容积 | ≥350 L |
| 3 | 温度范围 | 常用温度在2～8℃。 |
| 4 | 温度显示 | 设备正面可直接观察到数字显示，步进0.1℃ |
| 5 | 温度调节 | 具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置 |
| 6 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂，风冷无霜。 |
| 7 | 报警 | 多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警 |
| 8 | 其它 | 可调节搁物架（至少4层搁物架）和标识贴插槽设计，门体带内锁 |
| 9 | 质保 | 免费质保至少3年 |
| 10 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

备注：提供医疗器械注册证