医用血液冷藏箱参数(2台，每台预算：40000元）

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★类型 | 立式冷藏冰箱，透明真空防凝露钢化玻璃门 |
| 2 | ★容积 | ≥150 L |
| 3 | ★温度范围 | 常用温度恒定在4±1℃ |
| 4 | 温度显示 | 正面大屏幕数字显示，分辨率0.1℃；内置蓄电池，断电后至少可持续显示箱内温度24小时 |
| 5 | 温度调节 | 具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置 |
| 6 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂，风冷无霜或具备自动化霜功能 |
| 7 | 故障报警 | 多种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警、开门报警及畜电池低电量报警等 |
| 8 | 报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警等 |
| 9 | 搁物框 | 4层悬挂式搁物框 |
| 10 | 其他 | 安全门锁；转动脚轮；内设照明 |
| 11 | 质保 | 免费质保至少3年 |
| 12 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

备注：提供医疗器械注册证