一、采购需求

采购需求：本部及东院总计更换106樘甲级防火门，防火门料厚1.2*0.8、珍珠岩填充；防火性能和耐火极限需满足GB12955-2008《防火门》标准，并且能提供国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告。要求符合供应商还需提供包括：原木质防火门的拆除、垃圾清运，新防火门的安装、闭门器、五金件，门洞周边复原、修补。清单如下：

| 需更换防火门明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 位置 | 类型 | 洞口尺寸 |  | 数量 |
|  |  |  |  | 宽 | 高 |  |
| 1 | 本部门诊楼 | 1层南出口 | 钢制防火门 | 1450 | 2070 | 1 |
| 2 |  | 4层南出口 | 钢制防火门 | 1460 | 2060 | 1 |
| 3 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1450 | 2080 | 1 |
| 4 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1420 | 2070 | 1 |
| 5 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1450 | 2090 | 1 |
| 6 | 本部急诊楼 | 1层 | 钢制防火门 | 1380 | 2170 | 1 |
| 7 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1170 | 2090 | 1 |
| 8 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1450 | 2080 | 1 |
| 9 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1350 | 2140 | 1 |
| 10 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1360 | 2150 | 1 |
| 11 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1360 | 2150 | 1 |
| 12 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1340 | 2140 | 1 |
| 13 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1350 | 2140 | 1 |
| 14 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1360 | 2160 | 1 |
| 15 | 本部一号住院楼 | 负1层 | 钢制防火门 | 1470 | 2150 | 1 |
| 16 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1455 | 2170 | 1 |
| 17 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1430 | 2090 | 1 |
| 18 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1430 | 2170 | 1 |
| 19 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1455 | 2160 | 1 |
| 20 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1455 | 2070 | 1 |
| 21 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1160 | 2050 | 1 |
| 22 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1160 | 2045 | 1 |
| 23 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1170 | 2010 | 1 |
| 24 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 25 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1380 | 2170 | 1 |
| 26 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1370 | 2160 | 1 |
| 27 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1140 | 2040 | 1 |
| 28 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 29 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 30 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 31 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1250 | 2150 | 1 |
| 32 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1160 | 2040 | 1 |
| 33 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 34 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 35 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1370 | 2160 | 1 |
| 36 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1140 | 2040 | 1 |
| 37 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 38 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 39 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 40 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 41 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1250 | 2150 | 1 |
| 42 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 43 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 44 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1270 | 2090 | 1 |
| 45 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1260 | 2170 | 1 |
| 46 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1180 | 2150 | 1 |
| 47 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1370 | 2040 | 1 |
| 48 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1280 | 2055 | 1 |
| 49 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1380 | 2070 | 1 |
| 50 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 51 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 52 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1270 | 2090 | 1 |
| 53 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1380 | 2180 | 1 |
| 54 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1150 | 2060 | 1 |
| 55 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1260 | 2190 | 1 |
| 56 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 57 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 58 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1270 | 2090 | 1 |
| 59 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1260 | 2170 | 1 |
| 60 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1180 | 2150 | 1 |
| 61 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1370 | 2040 | 1 |
| 62 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1280 | 2055 | 1 |
| 63 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1380 | 2070 | 1 |
| 64 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1290 | 2075 | 1 |
| 65 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1400 | 2090 | 1 |
| 66 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1170 | 2180 | 1 |
| 67 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1280 | 2060 | 1 |
| 68 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1380 | 2190 | 1 |
| 69 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1380 | 2075 | 1 |
| 70 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1290 | 2075 | 1 |
| 71 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1280 | 2090 | 1 |
| 72 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1380 | 2170 | 1 |
| 73 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 74 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 75 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 76 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1250 | 2150 | 1 |
| 77 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1160 | 2040 | 1 |
| 78 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 79 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 80 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1370 | 2160 | 1 |
| 81 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1140 | 2040 | 1 |
| 82 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1160 | 2170 | 1 |
| 83 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 84 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1260 | 2060 | 1 |
| 85 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1360 | 2190 | 1 |
| 86 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 87 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1270 | 2075 | 1 |
| 88 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1260 | 2090 | 1 |
| 89 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1180 | 2170 | 1 |
| 90 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1370 | 2170 | 1 |
| 91 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1280 | 2055 | 1 |
| 92 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1380 | 2070 | 1 |
| 93 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1290 | 2150 | 1 |
| 94 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1400 | 2040 | 1 |
| 95 | 本部八号楼 | 1层南楼梯口 | 钢制防火门 | 1170 | 2160 | 1 |
| 96 | 东院一期 | 4号风机房 | 钢制防火门 | 1440 | 2150 | 1 |
| 97 |  | 地下室B78停车位旁 | 钢制防火门 | 1450 | 2200 | 1 |
| 98 |  | 一层食堂 | 钢制防火门 | 1740 | 2150 | 1 |
| 99 |  | 警务室入口处第二道门 | 钢制防火门 | 1240 | 2150 | 1 |
| 100 |  | 7楼东、西活动区旁 | 钢制防火门 | 1760 | 2175 | 1 |
| 101 |  | 7楼东、西活动区旁 | 钢制防火门 | 1760 | 2160 | 1 |
| 102 |  | 8层西侧 | 钢制防火门 | 1760 | 2175 | 1 |
| 103 |  | 10层东侧 | 钢制防火门 | 1760 | 2160 | 1 |
| 104 |  | 10层东侧 | 钢制防火门 | 1445 | 2170 | 1 |
| 105 |  | 门诊三层16、17号电梯口 | 钢制防火门 | 1800 | 2195 | 1 |
| 106 |  | 12层东活动区旁 | 钢制防火门 | 1765 | 2170 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 106 |

二、商务要求

1、成交供应商提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与比选文件中的要求及其响应文件中的技术响应表（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、供应商须具有有效的营业执照（营业执照经营范围须具备消防设备的销售、维护，消防工程，消防器材销售等相关范围），否则视为资格性审查不通过。

5、付款方式：门安装完毕并验收合格，提供检测报告后支付合同价的90%，待质保期结束后支付尾款。

5.1本项目最终的采购数量以采购人实际需求为准。

5.2实际结算金额=所报单价×实际发生量。

6、本项目供应商须提供样品：钢制防火门的块料小样一块、闭门器一套、五金件一套

7、技术支持：

7.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

7.2成交供应商负责供货、安装摆放完毕。

8、质保及售后服务：

成交供应商需对所有货物提供至少2年的质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

9、交货日期：合同签订后20日内完成交货及安装调试。