耳部显微手术器械

配置清单：

|  |  | 材质：医用不锈钢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 鼻用镊 | 160mm （枪状镊） | 1 | 把 |
| 2 | 乳突剥离子 | 1.8mm | 1 | 把 |
| 3 | 耵聍钩 | 头部2.0mm （枪式） | 1 | 把 |
| 4 | 耵聍钩 | 头部1.5mm （枪式） | 1 | 把 |
| 5 | 耳道皮瓣刀 | 带吸引 0° φ2.3mm 右开口 | 1 | 把 |
| 6 | 耳道皮瓣刀 | 带吸引 0° φ2.3mm 左开口 | 1 | 把 |
| 7 | 中耳息肉钳 | 卵圆口 0° φ0.5×0.8 | 1 | 把 |
| 8 | 中耳息肉钳 | 卵圆口 45°φ0.5*0.8 | 1 | 把 |
| 9 | 中耳息肉剪 | 下弯45°4.0mm 乳突出咬骨 | 1 | 把 |
| 10 | 五官科吸引管 | 3.0mm*150mm 下弯30° | 1 | 把 |
| 11 | 鼻用镊 | 18cm | 1 | 把 |
| 12 | 剥离器 | 2.5mm（双头） | 1 | 把 |
| 13 | 耵聍钩 | 1.5mm （直） | 1 | 把 |
| 14 | 耳鼓膜刀 | 1mm*2mm 菱形尖头 枪式 | 1 | 把 |
| 15 | 耳刮匙 | 1.5mm×2.3mm双头 | 1 | 把 |
| 16 | 耳用槌骨咬骨剪 | 2.3mm | 1 | 把 |
| 17 | 五官科吸引管 | 2.5mm*70mm直（负压片） | 1 | 把 |
| 18 | 五官科吸引管 | 2.0mm*70mm直（负压片） | 1 | 把 |
| 19 | 五官科吸引管 | 1.5mm*70mm直（负压片） | 1 | 把 |
| 20 | 五官科吸引管 | 1.0mm*70mm直（负压片） | 1 | 把 |
| 21 | 镫骨足弓剪 | 镫骨右开口 | 1 | 把 |
| 22 | 镫骨足弓剪 | 镫骨左开口 | 1 | 把 |
| 23 | 耳息肉剪 | 0°4mm | 1 | 把 |
| 24 | 耳息肉剪 | 45°4mm | 1 | 把 |
| 25 | 槌骨剪 | 开口2.3mm | 1 | 把 |
| 26 | 耳钳 | 30°下弯 | 1 | 把 |
| 27 | 耳用骨槽 | 2.0mm | 1 | 把 |
| 28 | 耳用骨槽 | 3.0mm | 1 | 把 |
| 29 | 显微耳钩 | 45°2.0mm带吸引 | 1 | 把 |
| 30 | 耳刮匙 | 45°左开口1.2带吸引 | 1 | 把 |
| 31 | 耳刮匙 | 45°右开口1.2带吸引 | 1 | 把 |
| 32 | 剥离器 | 1.8mm带吸引 | 1 | 把 |
| 33 | 医用吸引头 | 直径5规格 | 1 | 把 |
| 合计 |  |  | 33 | 把 |

商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商须在响应文件中提供所报乳突剥离子、耳道皮瓣刀和中耳息肉钳的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

2.3合同签订之后，供货前，成交供应商须向采购人提供所报其他医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同:医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商所有货物须提供至少1年的原厂质保服务，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、本项目供应商须提供样品：乳突剥离子、耳道皮瓣刀和中耳息肉钳各一把。

7、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

8、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的100%。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。