## Sheet1
序号 | 流水号 | 类别 | 通用名称 | 注册证名称 | 规格/型号 | 生产企业 | 耗材属性 | 使用科室
1 | 1625 | 血管介入类 | 微导丝 | 导丝(商品名：Transend) | M001468050;M001468060;M001468070;;M001468080; | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经内科
2 | 1629 | 血管介入类 | 微导丝 | 导丝(商品名：Transend) | M003468140;M003468150 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经内科
3 | 1445 | 血管介入类 | 弹簧圈辅助支架 | 颅内支架系统（商品名：Neuroform EZ） | M003EN3E25150；M003EN3E25200；M003EN3E30150；M003EN3E30200；M003EN3E35100；M003EN3E35150；M003EN3E35200；M003EN3E40150；M003EN3E40200；M003EN3E45100；M003EN3E45150；M003EN3E45200; | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
4 | 1459 | 血管介入类 | 弹簧圈辅助支架 | 颅内支架系统（商品名：Neuroform EZ） | M003EN3E30300；M003EN3E35300；M003EN3E40300；M003EN3E45300 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
5 | 46070 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管 | 90238 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
6 | 105297 | 血管介入类 | 支持导管 | 远端通路导管 Distal Access Catheter | 90720；90721；90730；90731；90760；90761；90762；90770；90771 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
7 | 105300 | 血管介入类 | 微导丝 | 导丝 Guide Wires | M00326010;M00326110;M00326310;M00326320;M00326410;M00326420;M00326510;M00326520 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
8 | 105296 | 血管介入类 | 神经微导管 | 微导管 Excelsior XT-27 Microcatheters | M003XT2735810;M003XT2735910;M003XT2750810;M003XT2750910 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
9 | 1397 | 血管介入类 | 导引导管 | 导引导管Guider Softip XF Guide Catheter | 10042;10043;10044;10046;10047;10048;10050;10051;10052;10142;10143;10144;10146;10147;10148;10150;10151;10152; | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
10 | 113228 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管（商品名：Excelsior SL-10） | M003681810/M003681890 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
11 | 1178483 | 血管介入类 | 导丝 | 导丝 Synchro SELECT Guidewire |  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
12 | 978529 | 血管介入类 | 颅内支持导管 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管 | 内径0.068inch；长度115cm、长度125cm、长度132cm | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
13 | 773 | 血管介入类 | 导引导管系统 | 导引导管系统 | GC695M2VT…详见注册证 | 美国microvention | 集中 | 神经内科，神经外科
14 | 1904 | 血管介入类 | 微导丝 | 微导丝 | GW1420040…详见注册证 | 美国microvention | 集中 | 神经内科，神经外科
15 | 780 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管 | MC172150S.MC172150SX…详见注册证 | 美国microvention | 集中 | 神经内科，神经外科
16 | 3228 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管 | MC212150S.MC272150SX…详见注册证 | 美国microvention | 集中 | 神经内科，神经外科
17 | 2287 | 血管介入类 | 弹簧圈辅助支架 | 颅内支架系统 | 212517-CAS…详见注册证 | 美国microvention | 备案 | 神经内科，神经外科
18 | 1908 | 血管介入类 | 弹簧圈分离控制盒 | 弹簧圈分离控制盒 | VG501详见注册证 | 美国microvention | 集中 | 神经内科，神经外科
19 | 120868 | 血管介入类 | 支撑导管 | 远端通路导管SOFIA | 各种型号详见注册证 | 美国microvention | 备案 | 神经内科，神经外科
20 | 207 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | 外周球囊扩张导管 | 1008191-15;1008192-15;1008193-15;1008194-15;1008195-15;1008196-15;1008197-15;1008198-15;1008199-15;1008200-15;1008201-15;1008202-15;1008191-20;1008192-20;1008193-20;1008194-20;1008195-20;1008196-20;1008197-20;1008198-20;1008199-20;1008200-20;1008201-20;1008202-20;1008191-30;1008192-30;1008193-30;1008194-30;1008195-30;1008196-30;1008197-30;1008198-30;1008199-30;1008200-30;1008201-30;1008202-30;1008191-40;1008192-40;1008193-40;1008194-40;1008195-40;1008196-40;1008197-40;1008198-40;1008199-40;1008200-40;1008201-40;1008202-40 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
21 | 1359 | 血管介入类 | 超长自膨式支架系统 | 颈动脉支架系统 | 1011337-20;1011338-20;1011339-20;1011340-20;1011341-20;1011342-20;1011337-30;1011338-30;1011339-30;1011340-30;1011341-30;1011342-30;1011337-40;1011338-40;1011339-40;1011340-40;1011341-40;1011342-40 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
22 | 170 | 血管介入类 | 保护装置 | 抗栓塞远端保护装置 | 22437-19;22438-19 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
23 | 241 | 血管介入类 | 球囊扩张支架系统 | 球囊扩张支架系统 | 1011486-12;1011486-15;1011486-18;1011487-12;1011487-15;1011487-18;1011489-12;1011489-15;1011489-18;1011490-12;1011490-15;1011490-18;1011492-12;1011492-15;1011492-18;1011493-12;1011493-15;1011493-18;1011495-12;1011495-15;1011495-18;1011496-12;1011496-15;1011496-18;1011498-12;1011498-15;1011498-18;1011499-12;1011499-15;1011499-18;1011501-12;1011501-15;1011501-18;1011502-12;1011502-15;1011502-18;1011504-15;1011504-18;1011505-15;1011505-18 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
24 | 243 | 血管介入类 | 球囊扩张支架系统 | 外周支架系统 | 11000-12;11000-16;11000-19;11001-12;11001-16;11001-19;11001-29;11001-39;11001-59;11002-12;11002-16;11002-19;11002-29;11002-39;11002-59;11003-12;11003-16;11003-19;11003-29;11003-39;11003-59;11004-19;11004-29;11004-39;11004-59;11005-19;11005-29;11005-39;11005-59;11006-19;11006-29;11006-39;11006-59;11007-12;11007-16;11007-19;11008-12;11008-16;11008-19;11008-29;11008-39;11008-59;11009-12;11009-16;11009-19;11009-29;11009-39;11009-59;11010-12;11010-16;11010-19;11010-29;11010-39;11010-59;11011-19;11011-29;11011-39;11011-59;11012-19;11012-29;11012-39;11012-59;11013-19;11013-29;11013-39;11013-59 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
25 | 70 | 血管介入类 | 超长自膨式支架系统 | 颈动脉支架系统 | (锥型)1011343-30;1011344-30;1011343-40;1011344-40 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
26 | 71 | 血管介入类 | 超长自膨式支架系统 | 颈动脉支架系统 | 82095-01;82093-01;82089-01;82099-01;82094-01;82092-01;82088-01;82098-01;82091-01;82087-01;82097-01;82090-01;82086-01;82096-01 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
27 | 73 | 血管介入类 | 导丝 | 导引导丝 | 1002703-01;1002703-02;1002703 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
28 | 206 | 血管介入类 | 导引导丝 | 导引导丝 | HI-TORQUE COMMAND:2078172;2078176;2078173HI-TORQUE COMMAND ES:2078174;2078177;2078175 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
29 | 234 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | 外周血管球囊扩张导管 | B1040-150;B1050-150;B1060-150;B1070-150;B1040-200;B1050-200;B1060-200;B1070-200;B1040-250;B1050-250;B1060-250;B2040-150;B2050-150;B2060-150;B2070-150;B2040-200;B2050-200;B2060-200;B2070-200;B2040-250;B2050-250;B2060-250 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
30 | 236 | 血管介入类 | 外周血管球囊扩张导管 | 外周血管球囊扩张导管 | B1040-020;B1040-040;B1040-060;B1040-080;B1040-100;B1040-120;B1050-020;B1050-040;B1050-060;B1050-080;B1050-100;B1050-120;B1060-020;B1060-040;B1060-060;B1060-080;B1060-100;B1060-120;B1070-020;B1070-040;B1070-060;B1070-080;B1070-100;B1070-120;B1080-020;B1080-040;B1080-060;B1080-080;B1090-020;B1090-040;B1090-060;B1090-080;B1100-020;B1100-040;B1100-060;B1100-080;B1120-020;B1120-040;B1120-060;B1120-080;B1140-020;B1140-040;B1140-060;B1140-080;B2040-020;B2040-040;B2040-060;B2040-080;B2040-100;B2040-120;B2050-020;B2050-040;B2050-060;B2050-080;B2050-100;B2050-120;B2060-020;B2060-040;B2060-060;B2060-080;B2060-100;B2060-120;B2070-020;B2070-040;B2070-060;B2070-080;B2070-100;B2070-120;B2080-020;B2080-040;B2080-060;B2080-080;B2090-020;B2090-040;B2090-060;B2090-080;B2100-020;B2100-040;B2100-060;B2100-080;B2120-020;B2120-040;B2120-060;B2120-080;B2140-020;B2140-040;B2140-060;B2140-080; | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
31 | 1486 | 血管介入类 | 灌注导管 | 灌注导管 | 606-S255X | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
32 | 1128 | 血管介入类 | 远端通路导引导管 | 远端通路导引导管 | 671-258-05D | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
33 | 1077 | 血管介入类 | 导引导管 | 导引导管 | 670-258-00 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
34 | 105891 | 血管介入类 | 抽吸延长管 | 抽吸延长管 | PST2 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
35 | 206910 | 血管介入类 | 神经介入治疗导管/抽吸 | 颅内血栓抽吸导管 | HC068L132 | 健源医疗科技（无锡）有限公司 | 备案 | 神经内科
36 | 105895 | 血管介入类 | 血栓抽吸导管系统 | 血栓抽吸导管系统 | 5MAXACE132 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
37 | 206909 | 血管介入类 | 神经介入治疗导管/抽吸 | 颅内血栓抽吸导管 | HC068L115、HC068L125 | 健源医疗科技（无锡）有限公司 | 集中 | 神经内科
38 | 206908 | 血管介入类 | 导引导管/远端通路/单导引 | 输送导管 | HS6F088L80M、HS6F088L80、HS6F088L90M、HS6F088L90、HS6F088L100M、HS6F088L100 |  | 集中 | 神经内科
39 | 105914 | 血管介入类 | 输送导管系统 | 输送导管系统 | PNML6F088904M | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 集中 | 神经内外科
40 | 141091 | 血管介入类 | 可操纵导丝 | 可操纵导丝 | 各规格 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
41 | 155149 | 血管介入类 | 远端闭合双层网篮取栓器 | 远端闭合双层网篮取栓支架 |  | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内科
42 | 1086 | 血管介入类 | 血管重建装置和传送系统 | 血管重建装置和传送系统 | 各规格 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
43 | 112914 | 血管介入类 | 血管重建装置和传送系统 | 血管重建装置和传送系统 | 各规格 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
44 | 112916 | 血管介入类 | 血管重建装置和传送系统 | 血管重建装置和传送系统 | 各规格 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
45 | 1128 | 血管介入类 | 导引导管 | 远端通路导引导管 | ENVOY DA, 6F, 9... | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
46 | 141091 | 血管介入类 | 微导丝 | 可操纵导丝 | NEORUSCOUT导丝，标准... | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
47 | 1486 | 血管介入类 | 微导管 | 灌注导管 | 直头，45度，90度，J型长度... | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
48 | 112914 | 血管介入类 | 弹簧圈辅助支架 | 血管重建装置和传送系统 | 展开后支架直径5MM X ... | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 集中 | 神经内外科
49 | 582 | 血管介入类 | 穿刺针 | 穿刺针 | 各规格型号 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入/神经/心内
50 | 478 | 血管介入类 | 导丝 AQUATRACK Hydrophilic Guidewire | 导丝 AQUATRACK Hydrophilic Guidewire | 长度：150/180/260cm, 头端：直头/弯头。 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入/神经
51 | 387 | 血管介入类 | 球囊扩张导管(商品名:PowerFlex Pro) | 球囊扩张导管(商品名:PowerFlex Pro) | 长度2cm-22cm，直径3mm-12mm，内径0.035 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
52 | 3433 | 血管介入类 | 回收导管(商品名:OptEase) | 回收导管(商品名:OptEase) | 各规格型号 | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
53 | 465 | 血管介入类 | 镍钛支架系统(商品名:PRECISE) | 镍钛支架系统(商品名:PRECISE) | 直径：外径：5/6/7/8/9/10 mm；内径：0.014"；长度：20/30/40MM | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经
54 | 300 | 血管介入类 | 栓子捕获钢丝系统 | 栓子捕获钢丝系统 | 直径：外径：4/5/6/7/8mm；内径：0.014"；长度：180/300CM | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经
55 | 1766 | 血管介入类 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | 各规格型号 | 北京迪玛克 | 集中 | 心内/介入/神经
56 | 401 | 血管介入类 | 支架系统 | 支架系统 (商品名: PALMAZ BLUE) | 长度：12/15/18/24MM；直径： 外径：4/5/6/7 MM； 内径：0.014" OTW | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经
57 | 402 | 血管介入类 | 支架系统 | 支架系统(商品名: PALMAZ GENESIS on OPTA PRO) | 直径：外径：4MM/5MM/6MM/7MM/8MM/9MM/10MM,内径：0.035，长度：12/15/18/24/19/25/29/39/59/79MM | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经
58 | 3433 | 血管介入类 | 回收导管(商品名:OptEase) | 回收导管(商品名:OptEase） | 直径：外径：10F；内径：8F；长度：80CM | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
59 | 382 | 血管介入类 | 球囊扩张导管(商品名:Aviator Plus) | 球囊扩张导管(商品名:Aviator Plus) | 直径：外径：4.5/5/5.5/6/7 mm；内径：0.014"；长度：15/20/30/40MM | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经
60 | 2526 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（商品名: Interlock-35） | 35系统可控圈，直径3,4,6,8,10,12 长度4-40cm | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司（血管介入类） | 集中 | 肿瘤介入科
61 | 2525 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（商品名: Fibered IDC | 18系统可控圈，直径2，3,4,5，6,8,10,12，14 长度4-30cm | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司（血管介入类） | 集中 | 肿瘤介入科
62 | 122610 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（商品名：Interlock Fibered IDC Occlusion System） | 长款18可控圈，直径10，14,18,20,22 长度50-60cm | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司（血管介入类） | 集中 | 肿瘤介入科
63 | 45558 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 直径3-12，长度20-40mm | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
64 | 1005195 | 血管介入类 | 外周药物涂层球囊 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | H74939319602010\H74939319502010..H74939319602090 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
65 | 1005767 | 血管介入类 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | H74939220251090、H74939220201510..H74939220301090 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
66 | 1005771 | 血管介入类 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | H74939220200890、H74939219500810 ..H74939219400610 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
67 | 2526 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（商品名: Interlock-35） | 35系统可控圈，直径3,4,6,8,10,12 长度4-40cm | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
68 | 2525 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（商品名: Fibered IDC | 18系统可控圈，直径2，3,4,5，6,8,10,12，14 长度4-30cm | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
69 | 122610 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（商品名：Interlock Fibered IDC Occlusion System） | 长款18可控圈，直径10，14,18,20,22 长度50-60cm | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
70 | 2502 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 带纤维铂金弹簧圈 | 18系统游离弹簧圈，直径3,4,5,6 | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
71 | 2503 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 带纤维铂金弹簧圈 | 35系统游离圈，直径3,4,5,6,7,9 | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
72 | 2505 | 血管介入类 | 弹簧圈 | 含纤维铂金弹簧圈 | VORTX35COIL2MM-4MM, | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
73 | 2486 | 血管介入类 | 自膨式外周血管支架系统 | 带有推送系统的支架（TIPS支架和静脉支架）Wallstent Endoprosthesis with Unistep Plus Delivery System | 静脉支架，支架长度40-94MM，输送器长度75-100CM；支架直径 10-16MM，输送器直径 6-9F | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
74 | 2467 | 血管介入类 | 球囊扩张支架系统 | 预安装血管支架系统（商品名：Express LD） | 支架长度2-6CM，输送器长度75-135CM,支架直径5-10MM。 | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
75 | 2466 | 血管介入类 | 球囊扩张支架系统 | 预安装血管支架系统(商品名：Express SD) | 支架长度14，15，18，19MM,支架直径4,5,6,7MM | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
76 | 2483 | 血管介入类 | 颈动脉自膨式支架系统 | 颈动脉支架(单轨型)（商品名：WallStent） | 支架长度3，4，5CM；支架直径5、7、9MM | 波科 | 集中 | 神经内科
77 | 2521 | 血管介入类 | 导引导丝 | 具有ICE亲水涂层的导丝（商品名：Transend） | 直径：0.014，长度：135，165，190CM； | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
78 | 2184 | 血管介入类 | 导丝 | 导丝（ziPwire） | 内径：0.025/0.035/0.038长度：80/150/180/260cm | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
79 | 2524 | 血管介入类 | 导引导丝 | 导丝（Back up meier） | 内径：0.035长度：185/260/300cm | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
80 | 2242 | 血管介入类 | 导丝 | 导丝（V-18） | 内径：0.018,长度：150/200/300cm,头端长度：8cm、12cm | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
81 | 123863 | 血管介入类 | 导引导丝Hi-Torque Command 18 Guide Wire | 导引导丝 Hi-Torque Command 18 Guide Wire | Command 18 LT；最大外径：0.46mm；长度：300-30..Command 18 ST；最大外径：0.46mm；长度：210- | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
82 | 205 | 血管介入类 | 导引导丝(商品名:Hi-Torque Connect) | 导引导丝 Guide Wire | 导丝直径：0.018"；导丝长度：300cm..导丝直径：0.018"；导丝长度：195cm | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
83 | 2420 | 血管介入类 | 导引导管 | 导引导管（商品名：Mach1） | 长度：55,90CM；外径：6... | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
84 | 2454 | 血管介入类 | 支持导管 | 支撑导管（商品名：Rubicon 14） | 内径：0.14IN；长度：135/150CM | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
85 | 124833 | 血管介入类 | PTA球囊扩张导管 | PTA球囊扩张导管 | ZW130035001514B、ZW150020012014B..ZW100035010014B | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
86 | 124980 | 血管介入类 | PTA球囊扩张导管 | PTA球囊扩张导管 | ZW075070006018B、ZW075025010018B..ZW075040006018B | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
87 | 125022 | 血管介入类 | 外周球囊扩张导管 | 外周球囊扩张导管 | ZW110035008035B、ZW075070008035B..ZW045060006035B | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
88 | 125086 | 血管介入类 | PTA高压球囊扩张导管 | PTA高压球囊扩张导管 | ZWH135080004035B、ZWH135080015035B..ZWH075030002035B | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 集中 | 肿瘤介入科
89 | 2464 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | PTA球囊扩张导管(商品名：Sterling SL OTW) | 球囊直径：2-4 球囊长度：80-150MM 输送系统长度：90/150CM | 波科 | 备案 | 肿瘤介入科
90 | 2511 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管MicroCatheter | 长度：80/105/115/135/150CM；外径：2.8F； 内径：0.027IN | 波科 | 集中 | 肿瘤介入科
91 | 2434 | 血管介入类 | 微导管 | 漂浮微导管 | 105-5056 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
92 | 2445 | 血管介入类 | 液态栓塞系统 | 液态栓塞系统 | 105-7000-060 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
93 | 2435 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管 | 105-5091-150 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
94 | 112282 | 血管介入类 | 漂浮导管 | 微导管 | 105-5096-000 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
95 | 43643 | 血管介入类 | 颅内支撑导管 | 颅内支撑导管 | 各种型号 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
96 | 112278 | 血管介入类 | 血流导向栓塞器械 | 血流导向栓塞器械 | 各种型号 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
97 | 2448 | 血管介入类 | 即时解脱器 | 即时解脱器 | ID-1 | 美国EV3 | 集中 | 神经外科
98 | 2874 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | 球囊扩张导管（商品名：Advance） | PTA4-18-80/135-3-2~10 | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
99 | 2878 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | 球囊扩张导管（商品名：Advance） | PTA4-18-80/135-4~8-2~10 | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
100 | 2543 | 血管介入类 | 快速交换球囊扩张导管 | 快速交换球囊扩张导管 （商品名:Advance） | PTAX4-14-170-2~4-2~12 | 美国 Cook Incorporated | 集中 | 肿瘤介入
101 | 2609 | 血管介入类 | 快速交换球囊扩张导管 | 快速交换球囊扩张导管 （商品名:Advance） | PTAX4-14-170-2~4-16~20 | 美国 Cook Incorporated | 集中 | 肿瘤介入
102 | 2906 | 血管介入类 | 球囊扩张导管 | 球囊扩张导管（商品名：Advance） | PTA5-35-80/135-3~9-2.0~14.0 | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
103 | 3034 | 血管介入类 | 支持导管 | 支持导管（商品名:CROSSCATH） | CXC - 4.8 | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
104 | 3062 | 血管介入类 | 支持导管 | 支持导管 | CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG;CXI-2.6-18-90-P-NS-0;CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG;CXI-2.6-18-150-P-NS-0 | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
105 | 3069 | 血管介入类 | 支持导管 | 支持导管 | CXI-4.0-35-90-P-NS-0;CXI-4.0-35-135-P-NS-0;CXI-4.0-35-150-P-NS-0; CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV; CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV; CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
106 | 3159 | 血管介入类 | 铂金微栓塞弹簧圈 | 栓塞弹簧圈 | MWCE-18/18S 尾缀为：NESTER/TORNADO/HILAL | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
107 | 3191 | 血管介入类 | 铂金微栓塞弹簧圈 | 栓塞弹簧圈(商品名:Nester) | MWCE-18-（3-14）-（2-10）-NESTER | 美国Cook Incorporated | 集中 | 肿瘤介入
108 | 3208 | 血管介入类 | 栓塞微粒 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | PVA | 美国 库克公司 | 备案 | 肿瘤介入
109 | 3213 | 血管介入类 | 腔静脉滤器回收器械 | 腔静脉滤器回收器械（商品名：Günther Tulip） | GTRS-200-RB | 丹麦 库克欧洲公司 | 集中 | 肿瘤介入
110 | 3303 | 血管介入类 | 抗折血管鞘-抗折长鞘 | 血管鞘（商品名：Flexor Check-Flo） | KCFW-4.0~12.0-35/38-30~90-- 尾缀含有RB或RB-RAABE | 美国 库克公司 | 备案 | 肿瘤介入
111 | 3311 | 血管介入类 | 抗折血管鞘-翻山鞘 | 血管鞘（商品名：Flexor Check-Flo） | KCFW-5.5~8.0-35/38-40-RB--尾缀含有BLKN或BLKN-HC | 美国 库克公司 | 备案 | 肿瘤介入
112 | 3353 | 血管介入类 | 血管支架（商品名：Zilver） | 血管支架（商品名：Zilver） | ZIV6-80/125-5~10-2.0~8.0 | 爱尔兰 库克爱尔兰公司 | 集中 | 肿瘤介入
113 | 3470 | 血管介入类 | 亲水涂层导丝-Roadrunner UniGlide | 亲水涂层导丝（商品名：Roadrunner UniGlide） | HPW/HPWA/HPWS/HPWAS0.035”/0.038“长度＞200cm | 美国 Cook Incorporated | 集中 | 肿瘤介入
114 | 3516 | 血管介入类 | CTO微导丝 | 微导丝（商品名：Approach） | CMW-14-190/300-6~25G | 美国 库克公司 | 集中 | 肿瘤介入
115 | 3519 | 血管介入类 | 微导丝 | 微导丝 | TPMG-16C-（135/150/180）- （TC35/TC45）-FLX12 | 丹麦 库克欧洲公司 | 集中 | 肿瘤介入
116 | 3676 | 血管介入类 | 经皮导入器 | 经皮导入器 | NPAS | 美国 库克公司 | 备案 | 肿瘤介入
117 | 3673 | 血管介入类 | 引流导管 | 引流导管 | ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC~ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC | 美国 库克公司 | 备案 | 肿瘤介入
118 | 3176 | 血管介入类 | 铂金栓塞弹簧圈 | 栓塞弹簧圈(商品名:Nester) | MWCE -35/38-（4-20）- （4-20）- NESTER | 美国 Cook Incorporated | 备案 | 肿瘤介入
119 | 156257 | 血管介入类 | 栓塞弹簧圈 | 栓塞弹簧圈 | IMWCE-35-4-2；IMWCE-35-4-6；IMWCE-35-6-5；IMWCE-35-6-6；IMWCE-35-6-10；IMWCE-35-8-10；IMWCE-35-8-12；IMWCE-35-8-15；IMWCE-35-10-12 | 美国 Cook Incorporated | 备案 | 肿瘤介入
120 | 156256 | 血管介入类 | 栓塞弹簧圈 | 栓塞弹簧圈 | IMWCE-35-3-3；IMWCE-35-3-4；IMWCE-35-3-5；IMWCE-35-4-3；IMWCE-35-5-5；IMWCE-35-5-8 | 美国 Cook Incorporated | 备案 | 肿瘤介入
121 | 46530 | 血管介入类 | 下腔静脉滤器（Vena Cava Filter） | 下腔静脉滤器（Vena Cava Filter） | DL950F，DL950J | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
122 | 4258 | 血管介入类 | 血管支架(商品名：Bard E-Luminexx) | 血管支架(商品名：Bard E-Luminexx) | ZVL07020，ZVL07030，ZVL07040，ZVL07050，ZVL07060，ZVL07080，ZVL07100，ZVL08020，ZVL08030，ZVL08040，ZVL08050，ZVL08060，ZVL08080，ZVL08100，ZVL09020，ZVL09030，ZVL09040，ZVL09050，ZVL09060，ZVL09080，ZVL09100，ZVL10020，ZVL10030，ZVL10040，ZVL10050，ZVL10060，ZVL10080，ZVL10100，ZVL12020，ZVL12030，ZVL12040，ZVL12050，ZVL12060，ZVL12080，ZVL12100，ZVL12020，ZVL12030，ZVL12040，ZVL12050，ZVL12060，ZVL12080，ZVL12100，ZVM08020，ZVM08030，ZVM08040，ZVM08050，ZVM08060,ZVM08080,ZVM08100， ZVM09020，ZVM09030，ZVM09040，ZVM09050，ZVM09060，ZVM09080，ZVM09100，ZVM10020，ZVM10030，ZVM10040，ZVM10050，ZVM10060，ZVM10080，ZVM10100，ZVM12020，ZVM12030，ZVM12040，ZVM12050，ZVM12060，ZVM12080，ZVM12100，ZVM12020，ZVM12030，ZVM12040，ZVM12050，ZVM12060，ZVM12080，ZVM12100，ZVL07120,ZVL08120，ZVL09120，ZVL10120，ZVL12120，ZVM05120，ZVM06120，ZVM07120,ZVM08120，ZVM09120，ZVM10120，ZVM12120，ZVM12120，ZVL12120，ZVL04020，ZVL04030，ZVL04040，ZVL04050，ZVL04060，ZVL04080，ZVL04100，ZVL05020，ZVL05030，ZVL05040，ZVL05050，ZVL05060，ZVL05080，ZVL05100，ZVL06020，ZVL06030，ZVL06040，ZVL06050，ZVL06060，ZVL06080，ZVL06100，ZVL04120，ZVL05120，ZVL06120，ZVM05030，ZVM05040，ZVM05050，ZVM05060，ZVM05080，ZVM05100， ZVM06020，ZVM06030，ZVM06040，ZVM06050，ZVM06060，ZVM06080，ZVM06100， ZVM07020，ZVM07030，ZVM07040，ZVM07050，ZVM07060，ZVM07080，ZVM07100 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
123 | 4259 | 血管介入类 | 血管支架(商品名：Bard E?Luminexx) | 血管支架(商品名：Bard E?Luminexx) | ZVL14020，ZVL14030，ZVL14040，ZVL14050，ZVL14060，ZVL14080，ZVL14100，ZVM14020，ZVM14030，ZVM14040，ZVM14050，ZVM14060，ZVM14080，ZVM14100，ZVM14120，ZVL14120 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
124 | 4264 | 血管介入类 | 血管覆膜支架(商品名：Fluency Plus) | 血管覆膜支架(商品名：Fluency Plus) | FVL12030，FVL12040，FVL12060，FVL12080，FVL14030，FVL14040，FVL14060，FVL14080,FVL05100，FVL05120，FVL06100，FVL06120，FVL07100，FVL07120，FVL08100，FVL08120，FVM09100，FVM09120，FVL09100，FVL09120，FVL10100，FVL10120,FVM08100，FVM08120，FVM10100，FVM10120，FVM12100，FVM12120，FVM14100，FVM14120,FVL12100，FVL12120，FVL14100，FVL14120 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
125 | 4281 | 血管介入类 | 血管覆膜支架(商品名：Fluency Plus) | 血管覆膜支架(商品名：Fluency Plus) | FVL05020，FVL05030，FVL05040，FVL05060，FVL05080，FVL06020，FVL06030，FVL06040，FVL06060，FVL06080，FVL07020，FVL07030，FVL07040，FVL07060，FVL07080，FVL08020，FVL08030，FVL08040，FVL08060，FVL08080, FVM05020，FVM05030，FVM05040，FVM05060，FVM05080，FVM06020，FVM06030，FVM06040，FVM06060，FVM06080，FVM07020，FVM07030，FVM07040，FVM07060，FVM07080，FVM08020，FVM08030，FVM08040，FVM08060，FVM08080，FVM09030，FVM09040，FVM09060，FVM09080，FVM10030，FVM10040，FVM10060，FVM10080，FVM09030，FVM09040，FVM09060，FVM09080，FVM10030，FVM10040，FVM10060，FVM10080，FVL09030，FVL09040，FVL09060，FVL09080，FVL10030，FVL10040，FVL10060，FVL10080 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
126 | 4235 | 血管介入类 | 血管支架 | 血管支架 | EX050201C,EX050301C,EX050401C,EX050601C, EX050801C,EX050203C,EX050303C, EX050403C,EX050603C,EX050803C，EX060203C,EX060303C,EX060403C， EX060603C,EX060803C, ,EX070203C,EX070303C,EX070403C,EX070603C,EX070803C,EX080203C,EX080303C,EX080403C, EX080603C,EX080803C,EX090203C,EX090303C, EX090403C,EX090603C,EX090803C,EX100203C, EX100303C,EX100403C,EX100603C,EX100803C，EX060201C,EX060301C,EX060401C,EX060601C, EX060801C,EX070201C,EX070301C, EX070401C,EX070601C,EX070801C,EX080201C,EX080301C,EX080401C,EX080601C,EX080801C, EX090201C,EX090301C,EX090401C,EX090601C, EX090801C,EX100201C,EX100301C,EX100401C, EX100601C,EX100801C | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
127 | 4250 | 血管介入类 | 血管支架 | 血管支架 | EX051001C,EX051201C,EX051003C,EX051203C, EX061001C,EX061201C,EX061003C,EX061203C,EX071001C,EX071201C,EX071003C,EX071203C | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
128 | 4257 | 血管介入类 | 血管支架 | 血管支架 | EX051501C,EX051503C,EX061501C,EX061503C, EX071501C,EX071503C, EX051701C,EX051703C,EX061701C,EX061703C, EX071701C,,EX071703C | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
129 | 302 | 血管介入类 | PTA球囊导管(商品名：Bantam0.18系统) | PTA球囊导管(商品名：Bantam0.18系统) | 48502020;48504020;48506020;48508020;48510020;48512020;48515020;48522020;48502025;48504025;48506025;48508025;48510025;48512025;48515025;48522025;48502030;48504030;48506030;48508030;48510030;48512030;48515030;48522030;48502035;48504035;48506035;48508035;48510035;48512035;48515035;48522035；48528020；48528025；48528030；48528035；48004020；48008020；48010020；48004025；48008025；48010025；48004030；48008030；48010030；48004035；48008035；4801003548402040;48404040;48406040;48408040;48410040;48412040;48502040;48504040;48506040;48508040;48510040;48512040;48004040；48008040；48010040；48402050;48404050;48406050;48408050;48410050;48412050;4841206048512050;48512060;48402060;48404060;48406060;48408060;48410060;48404070;48406070;48404080;48406080;48404090;48406090;48502050;48504050;48506050;48508050;48510050;48502060;48504060;48506060;48508060;48510060;48504070;48506070;48504080;48506080;48504090;48506090;48415040;48422040;48515040;48522040;48415050;48422050; 48415060;48422060; 48515050;48522050;48515060;48522060;48528040；48528050；48402020;48404020;48406020;48408020;48410020;48412020;48415020;48422020;48402025;48404025;48406025;48408025;48410025;48412025;48415025;48422025;48402030;48404030;48406030;48408030;48410030;48412030;48415030;48422030;48402035;48404035;48406035;48408035;48410035;48412035;48415035;48422035; | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
130 | 177489 | 血管介入类 | PTA球囊扩张导管 | PTA球囊扩张导管 | U357532,U3513032,U357534,U3513034,U357536,U3513036,U357538,U3513038,U3575310,U35130310,U3575312,U35130312,U3575315,U35130315,U3575320,U35130320,U3575325,U35130325,U3575330,U35130330,U357542,U3513042,U357544,U3513044,U357546,U3513046,U357548,U3513048,U357550,U35130410,U357552,U35130412,U3575415,U35130415,U3575420,U35130420,U3575425,U35130425,U3575430,U35130430,U357552,U3513052,U35755,U3513054,U357556,U3513056,U357558,U3513058,U3575510,U35130510,U3575512,U35130512,U3575515,U35130515,U3575520,U35130520,U3575525,U35130525,U3575530,U35130530,U357562,U3513062,U35756Q,U3513064,U357566,U3513066,U357568,U3513068,U3575610,U35130610,U3575612,U35130612,U3575615,U35130615,U3575620,U35130620,U3575625,U35130625,U3575630,U35130630,U357572,U3513072,U357574,U351307A,U357576,U3513076,U357578,U3513078,U3575710,U35130710,U3575712,U35130712,U3575715,U35130715,U3575720,U35130720,U3575725,U35130725,U3575730,U35130730,U357582,U3513082,U357584,U351308A,U357586,U3513086,U357588,U3513088,U3575810,U35130810,U3575812,U35130812,U3575815,U35130815,U3575820,U35130820,U357592,U3513092,U357594,U3513094,U357596,U3513096,U357598,U3513098,U3575910,U35130910,U3575102,U35130102,U3575104,U35130104,U3575106,U35130106,U3575108,U35130108,U35751010,U351301010,U3575122,U35130122,U3575124,U35130124,U3575126,U35130126,U3575128,U35130128,U35751210,U351301210 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
131 | 320 | 血管介入类 | 球囊扩张导管(商品名：Atlas PTA) | 球囊扩张导管(商品名：Atlas PTA) | AT-75122，AT-75124，AT-75126，AT-75142，AT-75144，AT-75146，AT-75162，AT-75164，AT-75166，AT-75182，AT-75184，AT-75186，AT-75202，AT-75204 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
132 | 322 | 血管介入类 | 球囊扩张导管(商品名：Atlas PTA) | 球囊扩张导管(商品名：Atlas PTA) | AT-75222，AT-75224，AT-75242，AT-75244，AT-75262，AT-75264 | 巴德 | 集中 | 肿瘤介入
133 | 2388 | 血管介入类 | 颅内取栓支架 | 颅内取栓支架（商品名：Solitaire FR) | SFR-4-15、SFR-4-20、SFR-6-20、SFR6-30 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
134 | 43636 | 血管介入类 | 导丝 | 导丝（商品名：Avigo） | 103-0606-200 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
135 | 159722 | 血管介入类 | 远端通路导管React TM 71 Catheter | 一次性颅内血栓抽吸导管React™ 71 Catheter | REACT-71 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
136 | 2439 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管（商品名：Rebar) | 105-5082-145，105-5081-153、105-5082-130、 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
137 | 2409 | 血管介入类 | 神经血管重塑装置 | 神经血管重塑装置(商品名：Solitaire AB) | SAB-4-15、SAB-4-20、SAB-6-20、SAB-6-30 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
138 | 2430 | 血管介入类 | 导管 | 导管（商品名：Marksman) | FA-55105-1015,FA-55135-1030,FA-55150-1030 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 集中 | 神经内科
139 | 1535 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管（商品名：Progreat） | 各型号 | 日本泰尔茂株式会社 | 集中 | 肿瘤介入科
序号 | 流水号 | 类别 | 通用名称 | 注册证名称 | 规格/型号 | 生产企业 | 耗材属性 | 使用科室
1 | 157347 | 血管介入类 | 颅内支持导管 | 颅内支持导管 | TGC070-06-95、TGC070-06-105、TGC070-06-115、TGC070-06-125、TGC070-06-130、TGC070-06-135、TGC055-05-105、TGC055-05-115、TGC055-05-125、TGC055-05-130、TGC055-05-135 | 通桥医疗科技有限公司 | 集中 | 神经内科
2 | 177099 | 血管介入类 | 颅内球囊扩张导管 | 颅内球囊扩张导管 | NX35015、NX25012、NX25010、NX30025、NX17512、NX25015、NX30010、NX35010、NX22512、NX25020、NX30015、NX20015、NX20010、NX17515、NX20012、NX25025、NX22515 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 集中 | 神经内科
3 | 38995 | 血管介入类 | 血栓保护系统 FilterWire EZ Embolic Protection System | 血栓保护系统 FilterWire EZ Embolic Protection System | H749501001500; H749201003000;H749201001900 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation | 集中 | 神经内科
4 | 125148 | 血管介入类 | 微导管 | 微导管（史赛克：Excelsior XT-17） | C1775ST…详见注册证 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
5 | 157737 | 血管介入类 | 弹簧圈辅助支架 | 颅内支架系统（史赛克：Neuroform Atlas） | M003EZAS30150…详见注册证 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
6 | 978528 | 血管介入类 | 血流导向密网支架 | 血流导向密网支架（史赛克：Evolve） | FD32520…详见注册证 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
7 | 1178483 | 血管介入类 | 微导丝 | 导丝 （史赛克：Synchro SELECT ） | SSTD215STR…详见注册证 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
8 | 978529 | 血管介入类 | 支持导管 | 一次性使用颅内抽吸导管（史赛克：Catalyst 7） | IC068115A…详见注册证 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 集中 | 神经外科
9 | 91036 | 血管介入类 | 镍钛支架系统 | 镍钛支架系统S.M.A.R.T. Flex Stent System | SF05080MV | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
10 | 91036 | 血管介入类 | 镍钛支架系统 | 镍钛支架系统S.M.A.R.T. Flex Stent System | SF05100MV | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
11 | 91035 | 血管介入类 | 镍钛支架系统 | 镍钛支架系统S.M.A.R.T. Flex Stent System | SF05120MV | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
12 | 91035 | 血管介入类 | 镍钛支架系统 | 镍钛支架系统S.M.A.R.T. Flex Stent System | SF05150MV | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入
13 | 426 | 血管介入类 | 镍钛支架系统 | 镍钛支架系统 SMART Control Nitinol Stent System | C06100MV | 康蒂思（上海）医疗器械有限公司 | 集中 | 介入