## 1.1B.1 招标工程量清单扉页
| 马鞍山市人民医院秀山院静配中心配电工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年12月08日 | 复核时间： | 2024年12月08日

## 3.1E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：马鞍山市人民医院秀山院区静配中心配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL 2.型号:XL20(600*400*200) 3.规格:含系统图内所有配件 4.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 3.敷设方式、部位:吊顶内桥架敷设 | m | 185
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | 85
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.规格:WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | 个 | 2
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.规格:WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | 个 | 2
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.规格:300*150mm 2.材质:热镀锌槽式桥架 3.:含吊支架 | m | 100
7 | 081202004001 | 机械钻孔（洞） | 1.孔径:400*250mm | 个 | 2
8 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.材质:防火堵料 | 处 | 2
9 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1.面层材料品种、规格:原吊顶内安装管线时拆除及恢复（不得毁坏原吊顶） | m2 | 192
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.:安装脚手架 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.2F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山市人民医院秀山院区静配中心配电工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  | 0
7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 0
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.3G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：马鞍山市人民医院秀山院区静配中心配电工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.4H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：马鞍山市人民医院秀山院区静配中心配电工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 19000.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 19000.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.5H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：马鞍山市人民医院秀山院区静配中心配电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 19000.00
合 计 |  |  | 19000.00 |  | —
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：马鞍山市人民医院秀山院区静配中心配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】