采购清单及相关要求

一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马鞍山市临床检验中心质谱仪年度维保服务采购 | - 设备型号：1台，VITEK MS质谱仪。 - 日常保养、日常故障维修 - 零配件更换，包括微流控芯片及菌种库升级等 | 11.5万元/年，共二年 |

第二节 商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、技术支持

（1）成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

（2）成交供应商负责供货、运输、卸货和货物维修等各项工作。

3、售后服务：

（1）供应商对所更换的微流控芯片至少提供整体二年的免费质保服务（技术参数及相关要求有特别约定的，执行特别约定。质保期自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中零配件、易损件及备品备件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身使用，软件终身免费升级服务。

（2）成交供应商须设有7×24维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（3）售后服务响应时间：成交供应商需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到现场，48小时内予以排除，以确保正常运转。

4、培训：

（1）成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

（2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（3）培训费用包含在总投标价中。

5、合同期：服务期2年，合同1年1签

6、供货与安装地点：采购人指定地点

7、验收：

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总报价中必须包含首次检测费用。

（2）采购人对货物服务进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明。

8、项目管理要求

维护团队应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

9、质量管理要求

根据本项目要求提出服务质量管理及监控具体措施，并对所提供的服务质量和标准做出明确可量化的承诺

10、 保密要求

供应商要严格遵守国家《保密法》及有关保密的法律法规，选派具有良好职业道德的人员参与和从事本项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从采购人的管理，严格遵守保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。

供应商所有参与本项目的服务人员须签订《保密承诺书》。供应商负责对《保密承诺书》归档保管，接受采购人检查。供应商要对承诺履行情况负有监督责任，一经发现违反承诺情况，要及时向采购人报告。

供应商所有参与本项目的服务人员自觉接受采购人的安全保密监督和管理，如违反安全保密条款，采购人将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任；对泄露系统资料，造成伤害的，除依据有关规定追究有关责任人员法律责任外，还应依法承担相应的民事责任。

11、付款方式：每半年付款一次，年合同价的50%，年合同期满后10个工作日内支付余款。