## 1.1B.2 最高投标限价扉页
|  | 马鞍山市人民医院东院DSA室改造工程 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价(小写)： |  |  |  | 383135.90
| (大写)： |  |  | 叁拾捌万叁仟壹佰叁拾伍元玖角
招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 2025年1月7日 |  | 复核时间： | 2025年1月7日

## 1.2D.1 建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:马鞍山市人民医院东院DSA室改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 马鞍山市人民医院东院DSA室改造工程 | 383135.90 | 0.00 |  | 6585.64
合 计 |  | 383135.90 | 0.00 |  | 6585.64
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 2.1D.2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:马鞍山市人民医院东院DSA室改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 装饰工程 | 270212.07 | 0.00 |  | 4718.30
2 | 安装工程 | 112923.83 | 0.00 |  | 1867.34
合 计 |  | 383135.90 | 0.00 |  | 6585.64
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.1D.3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 207764.68 | 0.00
1.1 | 拆除工程 |  | 18474.48
1.2 | 装饰工程 |  | 186290.20
1.3 | 措施项目 |  | 3000.00
2 | 措施项目费 |  | 1418.00
3 | 不可竞争费 |  | 4718.30
3.1 | 安全文明施工费 |  | 4718.30
3.2 | 环境保护税 |  | 0.00
4 | 其他项目费 |  | 34000.00
4.1 | 暂列金额 |  | 34000.00
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0.00
4.3 | 计日工 |  | 0.00
4.4 | 总承包服务费 |  | 0.00
5 | 税金 |  | 22311.09
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 270212.07 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.2E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A 拆除工程 |  |  | 1 | 18474.48 | 18474.48 |  | 10726.49 | 0.00 | 0.00
1 | 390109002001 | 天棚面龙骨及饰面拆除（电解钢板） | 1、原手术室内顶面钢板及轻钢龙骨拆除 2、含顶面施工前的基层清理及处理 | m2 | 61.58 | 10.29 | 633.66 |  | 504.34 | 0.00 | 0.00
2 | 390108002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（电解钢板） | 1、原手术室内墙面钢板拆除至原隔墙龙骨 | m2 | 107.41 | 12.73 | 1367.33 |  | 1089.14 | 0.00 | 0.00
3 | 390107001001 | 楼地面拆除 | 1.构件名称:原地面拆除（含面层） 2.拆除地面的厚度或规格尺寸:铲除深度详见设计图 | m2 | 61.58 | 84.11 | 5179.49 |  | 4124.01 | 0.00 | 0.00
4 | 391702003001 | 不锈钢板、铝板风管拆除 | 1.名称:风管拆除 2.材料、厚度:不锈钢板 3.部位:墙内、天棚顶内 | m2 | 100 | 62.94 | 6294.00 |  | 5009.00 | 0.00 | 0.00
5 | 391702003002 | 现有设备拆除及恢复 | 1、墙面、顶面原有的器具设备（中心控制面板、药品柜、器械柜、电源箱、医用气体箱、插座、监控、烟感、排气扇）等利旧拆除，待防护施工完成后原位置恢复 2、原手术室自动门、平开门、防辐射玻璃拆除，拆下的旧门及电机、轨道等需完好并恢复原样 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | A.1 装饰工程 |  |  | 1 | 186290.20 | 186290.20 |  | 11470.27 | 674.30 | 0.00
6 | WB011207003001 | 型钢龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*50*1.2方管龙骨、30*50*1.5方钢龙骨 2.详见设计图 | t | 1.5 | 7180.28 | 10770.42 |  | 2797.44 | 520.83 | 0.00
7 | WB011405002001 | 金属构件油漆 | 金属构件 红丹防锈漆2遍 | t | 1.5 | 535.70 | 803.55 |  | 437.85 | 0.00 | 0.00
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9.5mm耐火纸面石膏板 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm电解钢板+抗菌涂层 | m2 | 107.41 | 505.55 | 54301.13 |  | 2423.17 | 32.22 | 0.00
9 | 391103002001 | 吊顶天棚 | 1、8mm全螺纹带栓镀锌吊筋@1200， 2、轻钢主龙骨吊件，轻钢龙骨50系列主龙≤900，配套次龙骨@600， 3、9.5mm耐火纸面石膏板 4、电解钢板喷涂整套安装（颜色与其余分房间一致） 5、中性瓷玻璃胶填缝。 | m2 | 61.58 | 561.66 | 34587.02 |  | 3136.27 | 67.74 | 0.00
10 | 391103005001 | 天棚面层 | 1.基层材料种类、规格:顶部铺设4mm铅板；含角钢处补充铅板 | m2 | 61.58 | 913.57 | 56257.64 |  | 718.02 | 15.40 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 1、名称:开孔 2、规格:D100 | 个 | 1 | 36.19 | 36.19 |  | 15.68 | 0.00 | 0.00
12 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 1、名称:开孔 2、规格:D200 | 个 | 3 | 51.97 | 155.91 |  | 65.58 | 0.00 | 0.00
13 | 010404001002 | 基础垫层 | 1.部位.厚度:室内楼地面回填35mm 2.材料品种及比例:基础垫层 (硫酸钡水泥) | m3 | 2.12 | 438.13 | 928.84 |  | 73.56 | 0.00 | 0.00
14 | 010404001003 | 基础垫层 | 1.部位.厚度:室内楼地面回填160mm 2.材料品种及比例:基础垫层 (C15非泵送混凝土) | m3 | 9.69 | 445.58 | 4317.67 |  | 507.76 | 0.00 | 0.00
15 | 010501006001 | 设备基础 | 1、现浇商品混凝土0.5m深C25设备基础。 2、含模板制作安装。 | m3 | 0.5 | 616.87 | 308.44 |  | 68.60 | 2.19 | 0.00
16 | WB030408001001 | 电缆沟揭（盖）盖板 | 1.名称:电缆沟定制不锈钢盖板（含图层） 2.规格:5mm | 10m | 1.4 | 1575.90 | 2206.26 |  | 202.97 | 0.00 | 0.00
17 | 030702003001 | 不锈钢沟槽 | 1.名称:不锈钢沟槽 2.材质、厚度:1.5mm 3.基层：4mm厚铅板 | m2 | 5.6 | 1265.11 | 7084.62 |  | 127.34 | 4.76 | 0.00
18 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.混合料种类:水泥自流平地面(3mm厚) | m2 | 58.78 | 20.11 | 1182.07 |  | 440.26 | 24.69 | 0.00
19 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、基面涂超强地板粘合剂 2、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗2.0mm同质透芯PVC卷材（浅色，B1级），含翻起100mm。 3、含打蜡 | m2 | 64.74 | 104.27 | 6750.44 |  | 455.77 | 6.47 | 0.00
20 | ZB010808004001 | 防护门套 | 门套附4厚铅板，304#1.2厚不锈钢饰面； | m2 | 14 | 300.00 | 4200.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
21 | ZB010808004002 | 防护窗套 | 窗套附4厚铅板，304#1.2厚不锈钢饰面； | m2 | 3 | 300.00 | 900.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
22 | ZB010808004003 | 铅板修复 | 天棚、窗面套附4厚铅板开孔修复 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | A.1 措施项目 |  |  | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
23 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾种类:天棚、墙面、地面等建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.:按三轮车考虑 | 车 | 6 | 500.00 | 3000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.3F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.5 | 114.36
2 | JC-02 | 二次搬运费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 228.71
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.8 | 182.97
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.1 | 22.87
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 228.71
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.4 | 91.48
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.2 | 45.74
8 | JC-08 | 赶工措施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 2.2 | 503.16
合 计 | [6 empty] | 1418.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.4G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 3.28 | 750.17
2 | JF-02 | 文明施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 5.12 | 1171.00
3 | JF-03 | 安全施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 4.13 | 944.57
4 | JF-04 | 临时设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 8.1 | 1852.56
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 4718.30
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.5H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 34000.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 34000.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 3.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 247900.98 |  | 9 | 22311.09
合 计 | [6 empty] | 22311.09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 4.1D.3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 101171.30 | 0.00
1.1 | 设备拆除及恢复 |  | 7000.00
1.2 | 设备安装 |  | 94171.30
2 | 措施项目费 |  | 561.20
3 | 不可竞争费 |  | 1867.34
3.1 | 安全文明施工费 |  | 1867.34
3.2 | 环境保护税 |  | 0.00
4 | 其他项目费 |  | 0.00
4.1 | 暂列金额 |  | 0.00
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0.00
4.3 | 计日工 |  | 0.00
4.4 | 总承包服务费 |  | 0.00
5 | 税金 |  | 9323.99
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 112923.83 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 4.2E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.1 设备拆除及恢复 |  |  | 1 | 7000.00 | 7000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
1 | 030307005002 | 设备拆除及恢复 | 按要求保护性拆除及安装无影灯 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | 030307005003 | 设备拆除及恢复 | 按要求保护性拆除及安装设备吊塔 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | A.1 设备安装 |  |  | 1 | 94171.30 | 94171.30 |  | 6593.86 | 2457.70 | 0.00
3 | 490603002001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:飞利浦专用 3.类型:详见设计图 | 个 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
4 | 490603002002 | 联动警示灯 | 1、电动门联动警示灯安装 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
5 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 按要求制作安装专用设备悬吊设备支架（一次性包干不做添加） | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
6 | 031002002001 | 承重钢支架 | 吊顶上部钢结构框架 1、L50*50角钢、10#槽钢@800、40*20方钢@400 钢材均需镀锌，焊缝处均需刷防锈漆二度 | kg | 1000 | 12.06 | 12060.00 |  | 4050.00 | 2370.00 | 0.00
7 | 030701003001 | 空调器 | 5p吸顶式空调规格牌按业主要求 | 台 | 2 | 10356.79 | 20713.58 |  | 231.90 | 48.54 | 0.00
8 | 030701003002 | 消毒机 | 1、配套定制吸顶式消毒机应满足配套要求 | 台 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔单相插座 2.规格:15A内 | 个 | 5 | 16.18 | 80.90 |  | 27.55 | 0.00 | 0.00
10 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：不锈钢桥架200*100 2、说明：具体参数详见设计图纸 | m | 15 | 33.21 | 498.15 |  | 247.50 | 18.75 | 0.00
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、说明：具体参数详见设计图纸 | t | 0.03 | 11673.44 | 350.20 |  | 166.18 | 20.41 | 0.00
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：KBG25 3.敷设方式：暗敷 4.含开补槽综合考虑 | m | 100 | 13.66 | 1366.00 |  | 457.00 | 0.00 | 0.00
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯 2、规格：1200*300 | 套 | 14 | 81.49 | 1140.86 |  | 236.18 | 0.00 | 0.00
14 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇600*600 | 台 | 1 | 109.75 | 109.75 |  | 38.11 | 0.00 | 0.00
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、说明：具体参数详见设计图纸 | 个 | 1 | 13.91 | 13.91 |  | 4.22 | 0.00 | 0.00
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：电动移门开关 2、说明：具体参数详见设计图纸 | 个 | 1 | 14.95 | 14.95 |  | 4.22 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:满足设计要求 | m | 100 | 13.02 | 1302.00 |  | 440.00 | 0.00 | 0.00
18 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:满足设计要求 | m | 100 | 7.35 | 735.00 |  | 423.00 | 0.00 | 0.00
19 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5mm2 | m | 200 | 3.31 | 662.00 |  | 134.00 | 0.00 | 0.00
20 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV2*1.0 | m | 200 | 3.12 | 624.00 |  | 134.00 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 4.3F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.5 | 45.26
2 | JC-02 | 二次搬运费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 90.52
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.8 | 72.41
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.1 | 9.05
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 90.52
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.4 | 36.21
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.2 | 18.10
8 | JC-08 | 赶工措施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 2.2 | 199.13
合 计 | [6 empty] | 561.20
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 4.4G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 3.28 | 296.89
2 | JF-02 | 文明施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 5.12 | 463.44
3 | JF-03 | 安全施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 4.13 | 373.83
4 | JF-04 | 临时设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 8.1 | 733.18
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 1867.34
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 4.5H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 0.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】

## 4.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 103599.84 |  | 9 | 9323.99
合 计 | [6 empty] | 9323.99
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】