耳部显微手术器械

配置清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳用镊 | 直 带钩，长度100-150mm横齿宽1.5mm | 1 | 把 |
| 2 | 耳用镊 | 直，无损伤无钩，长100-150mm横齿宽1mm | 1 | 把 |
| 3 | 乳突剥离子(或剥离器) | 双头 剥离乳突表面肌肉骨膜,长150-210mm | 1 | 把 |
| 4 | 显微耳钩（钩针） | 钩头0.8mm 弯45° | 1 | 把 |
| 5 | 显微耳钩（钩针） | 钩头1.5mm 弯90° | 1 | 把 |
| 6 | 显微耳针 | 直型尖头 | 1 | 把 |
| 7 | 耳道皮瓣刀 | 90° 1.5mm， | 1 | 把 |
| 8 | 耳道皮瓣刀 | 45-55°2.2-2.5mm 带吸引 | 1 | 把 |
| 9 | ▲耳道皮瓣刀（侧面） | 0°2.3-2.5mm 带吸引 | 1 | 把 |
| 10 | 中耳息肉钳 | 卵圆口0°0.5×0.8 | 1 | 把 |
| 11 | ▲中耳息肉钳 | 杯口型头0°1.2-1.5mm | 1 | 把 |
| 12 | 中耳息肉钳 | 杯口型头45°1.2-1.5mm | 1 | 把 |
| 13 | 耳钳 | 麦粒头夹持式3-4mm 直0° | 1 | 把 |
| 14 | 耳钳 | 麦粒头夹持式3-4mm 45° | 1 | 把 |
| 15 | ▲耳息肉剪 | 45°3-4mm | 1 | 把 |
| 16 | 耳息肉剪 | 0°3-4mm | 1 | 把 |
| 17 | 耳用吸引管 | 接头（连接杆） | 1 | 把 |
| 18 | ▲耳用剥离器 | 右弯45° | 1 | 把 |
| 19 | 耳用剥离器 | 头1.5mm 直 | 1 | 把 |
| 20 | 耳用剥离器 | 左弯45° | 1 | 把 |
| 21 | ▲耳用刀（鼓膜切开刀） | 镰状刀小号 5mm | 1 | 把 |
| 22 | 耳刮匙 | 2.5×3.5mm-2.8×3.8mm双头 | 1 | 把 |
| 23 | 耳刮匙 | 1.5×2.3mm-2×2.8mm双头 | 1 | 把 |
| 24 | ▲耳用锤骨剪（咬骨剪） | 下开口2.5mm | 1 | 把 |
| 25 | 耳用锤骨剪（咬骨剪） | 上开口2.3mm | 1 | 把 |
| 26 | 耳用吸引管带侧孔控吸引力 | 插入式Φ1.0mm | 1 | 把 |
| 27 | 耳用吸引管带侧孔控吸引力 | 插入式Φ1.2mm | 1 | 把 |
| 28 | 耳用吸引管带侧孔控吸引力 | 插入式Φ1.5mm | 1 | 把 |
| 29 | 耳用吸引管带侧孔控吸引力 | 插入式Φ2.0mm | 1 | 把 |
| 30 | 耳用吸引管带侧孔控吸引力 | 头下弯1.2mm 45° | 1 | 把 |
| 31 | 镫骨足弓剪 | 剪镫骨足弓 | 1 | 把 |
| 32 | 乳突撑开器 | 12-15cm 2×2钩锐 固定式 | 1 | 把 |
| 33 | 乳突撑开器 | 15-17cm 3×3钩锐 活动式 | 1 | 把 |
| 34 | 耳剪（线剪） | 105-110mm 直 | 1 | 把 |
| 35 | 耳用骨凿（适用耳内镜） | 2.0mm枪型 | 1 | 把 |
| 36 | ▲耳用骨凿 | 2.0mm 平 | 1 | 把 |
| 37 | 耳三棱针 | 镫骨开窗用 | 1 | 把 |
| 38 | 耳剪（组织剪） | 105-110mm 弯 | 1 | 把 |
| 39 | 骨锤 | 耳显微标配 | 1 | 把 |
| 40 | 耳显微消毒盒 | 不锈钢 适合以上器械使用 | 1 | 套 |
| 合计 |  |  | 40 | 把 |

商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商须在响应文件中提供所报乳突剥离子、耳道皮瓣刀和中耳息肉钳的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

2.3合同签订之后，供货前，成交供应商须向采购人提供所报其他医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同:医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、所提供货物为近期生产(以合同签订日为准，3个月内所生产)。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商所有货物须提供至少1年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

6、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

7、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的100%。

8、清单中标有“▲”，本项目供应商需提供样品。