产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST）或梅毒快速血浆反应素诊断试剂（RPR） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 检测原理 | 凝集法 |
| 产品规格型号 | 90人份/盒或120人份/盒不等 |
| 采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品材质 | 液体 |
| 产品组成 | 抗原悬液、阴阳性对照、专用卡片、专用抗原滴针等，其中专用抗原滴针满足17uL/滴要求，符合WS/T 491行业标准。 |
| 产品适用范围 | 适用于梅毒非特异性抗体检测，检测血清/血浆中类脂质抗体，在一定程度上反映梅毒螺旋体感染宿主的免疫活动状态。 |
| 产品使用性能 | 敏感性≥95%；特异性≥95%；最低检出限≤200mIU/mL。 |
| 其他要求 | 1、提供批检合格证明材料； 2、协助完成试剂使用前性能验证和抗干扰性能评估。 |

最高限价：TRUST：0.45元/人份或RPR：1元/人份

填表人签名：贺松                   2025年1月13日