灭火器采购需求

马鞍山市人民医院秀山院区（一期）计划采购850具干粉灭火器，现征集供应商。

- 采购需求清单

| - 商品名称 | - 参数要求 | - 购买数量 | - 控制金额 | - 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 干粉灭火器 | - （1）5KG规格手提式干粉灭火器，必须是合格产品且经过消防3C认证，一具一码，需提供合格证书或检测报告。如收货后发现产品质量不合格或假冒伪劣产品，我单位除拒收外，将向平台和市监部门进行举报。 - 供应商除提供灭火器外，还须将现有的灭火器进行替换，替换时需确保不影响现场环境，替换下来的灭火器、灭火器箱存放至医院指定地点。灭火器、灭火器箱替换确保以一换一，逐个替换，保证医院场所的安全。 - 中标方需在签订合同后20日内完成供货和现场替换。 | - 850具 | - 63750元 | - 龙成、江荆、 - 淮海 |
| 备注：投标灭火器不低于以上品牌。 |  |  |  |  |

- 供应商资质要求

1、本项目报名须提供营业执照及资质证明（复印件）。

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

3、质保期五年，灭火器的生产日期不得早于2024年12月1日。供货期：在签订合同后20天内完成更换。

4、验收合格后，支付合同全部价款。