产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 一件式平面造口袋;一件式微凸造口袋:二件式卡扣式微凸底盘;二件式卡扣式平面底盘;二件式肠开口袋;二件式微凸尿路造口袋(底盘+尿路造口袋);水胶体敷贴(透明贴) |
| --- | --- |
| 产品规格型号 | 造口袋要求:患者佩戴舒适，黏贴牢固，揭除不痛，不留黏胶，可以有效阻隔造口排泄物，保持造口周围皮肤干燥，减少造口周围皮肤并发症，患者接受度高，不容易过敏。 水胶体要求:加快伤口愈合，不黏连新生肉芽，揭除时不会产生二次损伤。 |
| 采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品适用范围 | 用于造口患者排泄物的收集、造口并发症患者的预防和护理。 |