产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 富血小板血浆制备装置 |
| --- | --- |
| 采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品适用范围 | 主要用于骨性关节炎，网球肘等慢性疼痛，通过离心的方法从自体血中提取出高浓度的血小板、细胞和纤维蛋白,用于组织修复 EGF 等30余种增强抗感染能力将自身修复能力调动出来,为生物体自身修复所用,提高组织修复。采用人体自源性富血小板血浆( PRP )进行组织修复,从根本上避免了外源性生长因子引起的免疫排斥,传播疾病以及异种重组基因产品可能改变人类遗传结构的担忧。从患者自身抽取血液经过离心分离出富血小板血浆， PRP 中富含多种生长因子,这些生长因子可以加速基质干细胞的分化,促进成骨细胞和成纤维细胞的增殖,加快纤维蛋白与细胞外基质的合成。 |
| 产品使用性能 | 1.操作便捷性 自动化操作：现代富上小板血浆制备装置通常具备高度自动化功能，操作简单，减少人工干预，降低操作失误风险。 2.安全性 无菌环境：装置设计符合医疗级无菌标准，确保血小板制备过程不受污染，降低感染风险。 安全监测系统：设备内置多种安全监测机制，如压力监测、气泡检测等，确保操作过程安全可靠。 3.稳定性与可靠性 稳定的分离性能：装置在不同批次的全血处理中表现稳定，确保每次制备的血小板质量一致。 4.处理速度 快速处理：装置能够在较短时间内完成血小板的分离和收集，提高工作效率，满足紧急输血需求。 5.PRP制备用套装须具有国家相应资质的医疗器械注册证 |