产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 神经监护气管插管 |
| --- | --- |
| 采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品适用范围 | 适用于甲状腺手术中探测喉返神经 |
| 产品使用性能 | 1、需包含气管插管内径由 5.5mm-8.5mm 的各种规格型号，满足儿童，女性，男性，肥胖患者的不同粗细需求。 2、气管插管外径 7.0mm-12.2mm。 3、插管为加强型气管插管。 4、需明确四根接触电极线具有不同颜色，以示区别。 5、灭菌有效期至少为 3 年。 |
| 其他要求 | 免费提供配套探针及机器设备使用服务 |