马鞍山市人民医院病案室储存架定制采购项目

- 项目内容

病案室采购并按存放架（8节一组，共7组），项目预算：54880元。

特定资质：无。

- 采购需求

| 序号 | 品种 | 单位 | 组合规格（宽*深*高cm） | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病案储物架 | 节 | 8节一组，共7组，共56节。 规格：90cm*60cm*230cm | 56 | 立柱1.2mm,侧板1.0mm，挂板1.0mm，顶板0.8mm,地脚0.8mm，搁板1.0mm，优质冷轧钢板（技术标准：GB711 -2017），表面静电喷塑，基层材料经过除锈、除油、磷化处理，防腐蚀不生锈，环保无异味无甲醛，搁板可上下调节。 |
| 示例图片 |  |  |  |  |  |

提供样品：搁板一块，厚度1mm。不提供样品做废标处理。

二、服务要求

1.成交人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假；所有材料均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的全新优等产品。

2.制造要求：凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象；冲压件平整无毛刺，无裂痕；涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷；载重性能要求：单面层板压筋上均匀载重40㎏，双面为80㎏。病案架到货后按病案室要求摆放。

3.部分尺寸、规格、颜色需成交人现场复核并经采购方认可后方可制作。

4.成交人在安装过程中，不得损坏现场水电等设施设备及管道，如若损坏，必须按价赔偿并负责维修完好，并保证及时清理施工现场卫生。

5.质保期10年，自验收合格之日起，保修期内接到采购人报修通知，需在2小时内做出实质性响应，4小时内完成维修。

6.供货期：自合同签订之日起，20天。

# 7.付款方式：验收合格后，全额支付。