产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 可吸收免打结外科缝线 |
| --- | --- |
| 产品规格型号 | - 圆针、角针； - 线径：0、1、2-0、3-0、4-0； - 单针、双针； - 针弧度3/8、5/8、1/2； |
| 采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| 产品适用范围 | 本产品适用于肝胆外科、甲乳外科、泌尿外科等科室外科手术中的软组织缝合； |
| 产品使用性能 | 缝线抗张强度大、支持时间长、水解完全、生物相容性好；缝针抗弯曲强、针尖锋利； |
| 其他要求 | 线长：25-60cm； |