第一节  采购需求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）。 |
| 1.1 | 投标人营业执照须经年检有效。 |
| 1.2 | 投标人经营范围必须包含报价项目。 |
| 1.3 | 投标人须提供采购方GE CT设备移机服务即拆机，运输与再装机调试服务一次，设备拆装机项目必须由设备原厂专业工程师或设备原厂认证合格专业工程师完成，运输项目可以由投标人指定有国家审核通过的合法资质的物流运输公司来完成。拆卸时发现原设备已经发生的损坏（未拆卸时无法发现或尚未发现者），或拆卸时不可避免的损坏（因拆卸而不得不发生的发生的外观及整体感改变等），以及运输过程中非投标人及其指定运输公司人员造成的任何损失，或装机调试过程中发生的损坏，投标人可不承担任何赔偿责任。但因投标方人员疏忽大意，不当操作所致的损坏，由投标方负责赔偿，除不可抗力或投标人不可能控制的因素导致的情形外。 |
| 1.4 | 投标人提供移机即拆机，运输与再装机运输服务的设备名称、规格型号： GE 64排CT (包括拆装机及运输服务一次) |
| 2 | 为了保证对采购方上述设备的足够的赔偿能力，投标人必须具备充分的履约能力以保证采购方合法权益，要求投标人以及投标人指定的运输公司注册资金都必须大于人民币600万元以上，须分别提供加盖投标人公司与运输公司公章的合法营业执照复印件以资证明。 |
| 3 | 为确保投标人服务机构每一位工程师采用统一的维修服务质量标准为采购方医院设备提供高质量的维修服务，以保证采购方医疗设备的正常运行与图像质量，要求投标人服务机构必须通过ISO9001国际标准质量管理体系认证,ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证，基于医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证，提供加盖投标人公司公章的ISO质量认证证书复印件并以资证明。要求投标人指定的运输公司须通过ISO9001国际标准质量管理体系认证以及运输行业相关资质认证，提供加盖运输公司公章的ISO质量认证证书复印件并以资证明。投标人需通过OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证，服务过程遵循可靠的人、机、流程之安全保障。 |
| 4 | 投标人必须具备充足的备件供应能力可以保证备件更快速地送达采购方医院现场，为医院提供专业而便捷的维修服务和更加放心的供货保障，以最大化地缩短采购方医疗设备不必要的停机时间，要求投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，且符合以下要求：仓库面积>2000平方，库存零件价值>人民币5亿元，投标人须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。要求投标人提供的零备件必须与采购方上述所有维修保修保养设备规格型号的设备整机完全匹配确保图像质量，以保证采购方医院更好地为患者提供优良的医疗服务,要求投标人零备件供应：所有更换的零部件必须为上述所有维修保修保养设备规格型号的设备原厂认证/测试合格件，同时要求投标人必须提供零备件与采购方上述所有维修保修保养设备规格型号的设备整机完全匹配的国家食品药品监督管理局之SFDA认证证书复印件加盖投标人公司公章以资证明。 |
| 5 | 为医院提供专业而便捷的维修服务，以最大化地缩短采购方医疗设备不必要的停机时间，以更好地为患者提供优良的医疗服务，投标人必须具备400客户服务专线电话。要求投标人提供国内专业权威组织关于“客户呼叫服务满意度”评比结果以供采购方核实。 |
| 5.1 | 每年365天开通，并有14人以上专人接听并全程协调资源，且可视化中央控制、实时管理，以快速高效响应采购方上述所有维修保修保养设备规格型号的维修需求。 |
| 5.2 | 每天开通服务时间不少于14小时。 |
| 6 | 投标人在我省内设有一个、邻省不少于3个5年以上稳定的常驻服务机构（人员），其中人员具有上述所有维修保修保养设备规格型号的原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证。投标人必须提供其全国各个维修办事处详细地址与联系电话以供采购方核实。 |
| 7 | 投标人必须设置有CT系列设备全国专职技术支持团队≥2人，以上人员其中至少1名要求具备大于10年的投标人公司连续服务年限。提供姓名，具有原设备厂培训考核合格授权资质证，且在考核合格有效期内。 |
| 8 | 为了能顺利处理采购方上述所有维修保修保养设备规格型号的疑难故障，要求投标人能够随时合法按需要取得相关设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。 |
| 9 | 为了有效缩短投标人工程师对采购方医疗设备故障判断时间，为医院提供专业，更快捷的维修服务，以最大化地缩短采购方医疗设备不必要的停机时间，以更好地为患者提供优良的医疗服务，要求投标人必须有合法权限访问上述所有维修保修保养设备规格型号的设备原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。 |
| 10 | 投标人须具有经合法校正的上述所有维修保修保养设备规格型号的专业维修工具、仪器，并能提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。 |
| 11 | 投标人每位工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。 |
| 12 | 响应时间要求：投标人在采购方新场地符合GE原厂设备安装标准与商务流程结束后尽快完成上述设备所有拆装机与运输服务(需要采购方负责的备件到达现场的等待时间除外)。 |
| 13 | 按照FDA、CFDA、ISO等的要求，及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)以保证医院医疗设备的安全性、稳定性、合法性、功能和质量记录的连续性，更好地保障医院的利益，投标人必需能合法并及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施即FMI。 |
| 14 | 为保证采购方医院上述所有维修保修保养设备规格型号在出现故障后第一时间得到解决并恢复，以保证医院临床工作的正常开展，投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。 |
| 15 | 投标人必须具备充足的履约能力与可靠的维修服务质量以及良好的市场口碑，具备采购方上述规格型号的设备维修能力，以充分保证医患安全以及图像质量，协助医院为患者提供更好的医疗服务。 |

- 商务要求

1、通知中标后，中标方需在7日内完成移机服务，未完成医院有权解除合同。

2、中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。

2、支付方式：移机完成并验收通过后，按合同约定汇款。

附件：移机服务验收单

| 马鞍山市人民医院设备移机服务验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室: |  | 合同签订日期： 年 月 日 |  |
| 产品名称 |  | 品牌及型号 |  |
| 生产序列号（SN） |  | 生产日期 |  |
| 服务商 | 名 称 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 移机前设备外观 | 设备外观良好 □ |  |  |
|  | 设备外观损坏 □（损坏情况描述） |  |  |
| 移机后设备外观 | 设备外观良好 □ |  |  |
|  | 设备外观损坏 □（损坏情况描述） |  |  |
| 移机前设备使用状况 | 使用状况正常 □ |  |  |
|  | 使用状况异常 □（异常情况描述） |  |  |
| 移机后设备使用状况 | 使用状况正常 □ |  |  |
|  | 使用状况异常 □（异常情况描述） |  |  |
| 设备移机服务验人员 签字及联系方式 | 医 学 装 备 科 （项目采购员及责任工程师）: |  |  |
|  | 服 务 工 程 师: |  |  |
|  | 服务商 （代 理 商）: |  |  |
| 服务时间起止 | 年 月 日至 年 月 日结束安装调试。 |  |  |
| 验收结论 | 使用科室（科室主任或护士长）： 日期： 年 月 日 验收结论（手写）： 1、乙方提供XX服务，符合合同、投标文件等项目文件中技术和商务要求。验收合格。 2、乙方提供XX服务，XX项不符合合同、投标文件等项目文件中技术和商务要求。验收不合格。 |  |  |