3#楼四层dsa器械预处理台、无菌储物柜

器械预处理台：

- 尺寸：长1350mm×宽600mm×高800mm；

- 材质要求：sus304不锈钢，不锈钢厚度不低于1.5mm（需提供合格证明与检测报告，符合国家相关规范要求。）；

- 处理台顶部为操作台面，柜体上部为两个抽屉、下部为双开门柜；

- 具体尺寸、制作要求由使用科室现场确认后施工。

无菌储物柜：

- 尺寸：长1500mm×宽1000mm×高2600mm；

- 材质要求：电解钢板，厚度不低于1.5mm

- 储物柜由上到下共分隔五个储物柜（暂定），具体划分由使用科室确认；

- 储物柜应符合FDA（食品医药）、GMP（制药）等行业标准，确保材料无毒、不释放有害物质（需提供相关证明报告）；

- 具体尺寸、制作要求、颜色需求由使用科室现场确认后施工。