探头技术规格及要求

一、综合要求，探头全新未使用，可适用于西门子ACUSON OXANA 3系列超声设备

二、超声探头参数

2.1	探头型号：18L6HD

2.2	数量：1把

2.3	用途：用于乳腺，脊髓，肌肉骨骼，海绵体，外周血管等

2.4	频率范围：5.5–18.0 MMHz

2.5	阵元数：576阵元

三、商务要求

1、免费现场培训

2、定期巡检、保养、远程服务（电话支持)、现场服务

3、必须每年至少两次安全检查，免费预防性保养两次。

4、	探头免费保修期：1年