技术参数

1、设备使用要求：对病理组织切片和细胞学切片进行自动封片和干燥处理。

2、封片速度：≥750张/小时，或≤4.8秒/张

★3、封片原理：胶带式封片

4、玻片提篮装载量≥40片，封片后片子自动收纳回到同一提篮进行干燥。

5、封片尺寸：可选择进行≥3档封片胶带尺寸的调节，胶带尺寸调节范围在40mm~60mm(或包含此范围)

6、封片参数设定：可以在设备操作面板上对二甲苯使用量进行≥5档调节(或包含此范围)。

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 供应商的响应文件中提供相应的证明材料是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1供应商所投胶带封片机须在响应文件中提供符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：

条件一：医疗器械的第一类医疗器械备案凭证复印件和第一类医疗器械备案信息证明材料复印件。

条件二：医疗器械注册证复印件和医疗器械注册登记表复印件（医疗器械注册证批准日期为2016年7月1日以后的，无需提供医疗器械注册登记表），否则视为商务要求未完全响应。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购方提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商胶带封片机须提供≥3年免费原厂质保服务。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购方使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购方的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购方需要，合理安排，使采购方能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

9、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

10、提供配套原装试用耗材（胶带）≥5卷