采购需求

为满足个体化精准用药实验室日常检验工作，现需采购如下耗材：

- 化学药物用药指导的基因检测

- 采购试剂：

- 测序反应通用试剂盒

- 技术要求：

- 非PCR技术相关检测方法（荧光原位杂交技术），提供最新的国家卫健委检中心室间质评证书

- 配套检测平台及要求：

- 提供配套服务包括：提供服务期内的个体化药学服务平台及相应服务软件系统的更新与维护、服务平台的维保、服务期内的校准（内容为温度、本底荧光值、标准品荧光值）和校准、耗材，并提供药物基因组学的培训；提供实验室操作人员的技术培训，提供与医院LIS、检验之星对接系统的信息对接服务。

- 治疗药物浓度测定

- 采购试剂：

- 治疗药物浓度测定试剂

- 可监测项目需包含：

- 伏立康唑、利奈唑胺、万古霉素、总利培酮、丙戊酸、苯妥英、卡马西平、地高辛、茶碱、甲氨蝶呤、环孢霉素、他克莫司等。

- 配套检测平台及要求：

- 提供配套服务包括：血清药物浓度服务平台及相应服务软件系统的更新与维护；服务平台的维修保养，合同期内包换保修，免费维修；提供血清药物浓度的培训；提供实验室操作人员的技术培训等。与医院LIS、检验之星对接系统的信息对接。供试剂配套的辅助试剂、质控品（试剂）、校准品（试剂）、底物液、清洗液、样本稀释液、微量样品杯等耗材。