## Sheet1
供应室耗材清单参数
序号 | 科室 | 品名 | 型号 | 单位 | 预计用量 | 参数
1 | 供应室 | 喷雾型器械润滑剂 | 400ml | 瓶 | 80 | 1.规格要求：至少有15厘米长度喷嘴，方便给各种器械、设备齿牙关节等部分上油； 2.食品级，水溶性。 3.容量:400ml，有效期:3年（生产日期在收货日一年内） 建议品牌：韦格博士，或润滑效果不低于韦格博士的品牌
2 | 供应室 | 残胶去除剂 | 500ml | 瓶 | 20 | 用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶。 建议品牌：康卫仕，或润滑效果不低于康卫仕的品牌
3 | 供应室 | 封口性能测试专用袋（低温） | 100张/盒*2 | 张 | 800 | 1、直接进行封口机的测试，无需人工制作。 2、配套存储匣，便于留存。 3、选用低温等离子包装袋材料与PET/CPP透明复合膜制成，适用于过氧化氢等离子低温灭菌时对包装材料和封口机的匹配性测试。
4 | 供应室 | 封口性能测试专用袋（高温） | 100张/盒*2 | 张 | 1400 | 1、直接进行封口机的测试，无需人工制作。 2、配套存储匣，便于留存。 3、选用进口透析纸与PET/CPP透明复合膜制成，适用高温灭菌及环氧乙烷灭菌时对包装材料和封口机的匹配性测试。
5 | 供应室 | 剪刀保护套（红袖） | / | 个 | 10000 | 1、卡纸材质，用于保护剪刀使用。 2、材质表面可粘贴带背胶的指示卡。
6 | 供应室 | 镜架式防溅面罩 | / | 个 | 50 | 用于污染物清洗时的防护面罩。
7 | 供应室 | 清洗毛刷（杜邦毛） | 多规格 | 个 | 500 | 1、长度320-700mm可选。毛外径1-20mm可选。 2、需要含有封口胶，保护顶部不伤害器械。 3、材质：主要由尼龙、钢制螺纹、06Cr19Ni10、ABS或PBT、PE等组成。
8 | 供应室 | 软镜清洗刷 | 多规格 | 个 | 100 | 1、长度1200-2300mm，毛外径3-9mm，刷头直径不小于1.2mm 2、需要含有封口胶，保护顶部不伤害器械。 3、10个/包，每包中配备一个阀门刷，或平均每10个送一个阀门刷。
9 | 供应室 | 吸水纸 | 供应室/13*20 | 张 | 40000
10 | 供应室 | 吸水纸 | 20*33 | 张 | 10000
11 | 供应室 | 压力蒸汽灭菌追溯标签 高温 PL-1-52782 | 双层合成纸/78*52mm 500贴/卷 | 卷 | 500 | 1、具备消毒产品生产企业卫生许可证，企业通过ISO 13485质量体系认证； 2、生产车间环境符合10万级洁净车间的要求，并取得相关的检验报告； 3、指示用油墨不含铅，并提供相关报告； 4、产品有第三方检验报告； 5、提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案截图并盖章； 6、打印层采用防水，哑光，不易撕破的合成纸材料； 7、合成纸采用双向拉伸的生产工艺，确保横向和纵向物理机械性能的一致，不会因为一个 8、标签标签可根据客户要求设计为单层标签或者双层标签，双层标签有双层不干胶。 9、背胶可同时适用于棉布无纺布，不会在灭菌后掉在灭菌器内；缺口导致撕开时的扩散及裂缝延长，破坏完整性。印层，封包层和底纸组成，打印层灭菌后有足够的粘性用于追溯和留档储存，封包层继续在灭菌包上起封包作用。 10、标签出厂前需经过张张人工全检，基本实现0印刷不良； 11、接受各种定制规格设计以及分区模切，不同设计以及规格可配套市面上现有的追溯系 12、打印层有易撕口设计，方便使用。统使用，起订量低 13、筒芯内径38mm,上下偏差38mm正负1.5mm以及国际标准卷心两种可供选择。 14、型号分含高温指示物打印指示标签和空白打印指示标签。
12 | 供应室 | 灭菌追溯标签 空白 PL-1-52782 | 双层合成纸/78*52mm 500贴/卷 | 卷 | 200 | 1、生产车间环境符合10万级洁净车间的要求，并取得相关的检验报告； *2、提供证明材料该标签可用于高温、过氧化氢、环氧乙烷、低温甲醛等灭菌方式中使用； 3、打印层采用防水，哑光，不易撕破的合成纸材料； 4、合成纸采用双向拉伸的生产工艺，确保横向和纵向物理机械性能的一致，不会因为一个 5、标签标签可根据客户要求设计为单层标签或者双层标签，双层标签有双层不干胶。 6、背胶可同时适用于棉布无纺布，不会在灭菌后掉在灭菌器内；缺口导致撕开时的扩散及裂缝延长，破坏完整性。印层，封包层和底纸组成，打印层灭菌后有足够的粘性用于追溯和留档储存，封包层继续在灭菌包上起封包作用。 7、标签出厂前需经过张张人工全检，基本实现0印刷不良； 8、接受各种定制规格设计以及分区模切，不同设计以及规格可配套市面上现有的追溯系 9、打印层有易撕口设计，方便使用。统使用，起订量低 10、筒芯内径38mm,上下偏差38mm正负1.5mm以及国际标准卷心两种可供选择。 11、型号分含高温指示物打印指示标签和空白打印指示标签。
13 | 供应室 | 碳带 | 宽度90mm | 卷 | 100（买纸赠送） | 适配于追溯标签打印。
14 | 供应室 | 医疗器械锐器保护套 | 黄色带显影4.5*7.2*35mm*300/包 | 包 | 20 | 1.硅胶材质，具有耐高温高湿和高韧性； 2.内凹槽、外凸起设计，利于灭菌介质穿透，方便器械套穿； 3.透明色和黄色两种颜色，便于分类辨别； 4.内置X光机显影线设计，便于显影查找，降低临床操作风险； 5.适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌方式，并提供相关证明文件； 6.协调回收并认真清洗后可重复使用，重复使用次数≥10次； 7.规格参数：可根据采购人要求裁切。
15 | 供应室 | 医疗器械锐器保护套 | 黄色带显影1.4*3.2*35mm*1000/包 | 包 | 15
16 | 供应室 | 医疗器械锐器保护套 | 黄色带显影2.4*4.6*35mm600/包 | 包 | 40
17 | 供应室 | 舌钳保护套 | 50个/包 | 包 | 5 | 1、采用医用硅胶制作，无毒无味，可耐210℃高温。 2、保护套贴合器械，保证灭菌效果。 3、内外防滑式设计，有效防脱落，增加透气孔，便于灭菌介质流通。 4、提供材料无重金属危害物报告。
18 | 供应室 | 开口器保护套 | 50个/包 | 包 | 5 | 1、采用医用硅胶制作，无毒无味，可耐210℃高温。 2、保护套贴合器械，保证灭菌效果。 3、内外防滑式设计，有效防脱落，增加透气孔，便于灭菌介质流通。 4、提供材料无重金属危害物报告。
19 | 供应室 | HM/CM封口机专用色带 | HM/CM封口机专用色带 | 个 | 40 | 适用于纸塑封口机使用。
20 | 供应室 | 高级擦镜纸 |  | 本 | 30
21 | 供应室 | 大号整理箱盖（仅盖子） | 航球8838配套箱盖 | 个 | 100