| 序号 | 名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜训练仪 | 1．由腹腔镜模拟器、监视器和手术器械三部分组成，腹腔镜模拟器由变焦摄像一体机、显示器、手术器械、开关电源、灯光、钢体喷塑箱体及电器元件等组成。 2．模拟箱上面设有多个护套操作窗口，其中有器械插孔，手术器械通过这两个小孔插入模拟箱体内进行操作、箱体两侧设有模块放置开口，便于放置不同的训练模块。训练和演示；摄像机是通过球节摇臂手动控制视频角度，安放内部训练物品时直接从两侧开口放置即可。 3．腹腔镜手术模拟训练系统可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术。 4．多个固定的手术端口，可进行不同的手术操作。 5．全方位旋转的摄像头。 6．内置LED冷光灯，可提高模拟手术的清晰度。 7．模块背部贴有软磁板可吸附住箱体，防止滑动，箱体后部有多孔式插排、电源总开关，显示器可左右摇摆、伸缩、旋转等，在不同角度操作时更加方便。 8．操作台车高度可通过气压柱进行上下调节，方便不同学员进行操作，操作台车台面留有4个器械放置孔，方便器械的存放，操作台车带有储物抽屉，方便模块的存放。 9．操作台车底部配有四个静音轮（其中两个带有刹车功能）。 10．包含珠子搬家模块、柱体搬运模块、穿针引线模块、缝合模块、肠管吻合模块。 11.导师考评功能： ★11.1 具有评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分，评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。 ★11.2 可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有常用评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。 ★11.3 学生成绩可发送至邮箱、微信等中，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况，以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。 |