产品的相关技术要求

| 产品名称： | 糖化血红蛋白检测试剂盒 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（✔）进口（） |
| 采购范围： | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录） |
| ★检测方法： | 离子交换高效液相色谱法 |
| 产品组成： | 糖化血红蛋白洗脱液A、糖化血红蛋白洗脱液B、糖化血红蛋白洗脱液C、糖化血红蛋白溶血剂、层析柱（测试数≥6000次/根）、过滤器（测试数≥1500次个）、校准品、质控品等。 |
| 产品适用范围： | 适用于普门H100Plus机型 |
| ★产品使用性能： | - 检测范围:3.0%-20.0%。 2.重复性:变异系数（CV）≤1.0%。 |

- 项目预算：每测试数总费用不高于物价收费的25%（以LIS系统报告数为准，包含糖化血红蛋白分析用洗脱液A、洗脱液B、洗脱液C,糖化血红蛋白溶血剂，过滤器和层析柱、校准品、质控品等）。

- 配送：中标产品须如实按中标价在安徽省集中采购平台内点配送。